П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

От 31.05.2024				                               № 262

с. К е м л я

Об утверждении программы проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2024 – 2025 годов                       на территории Ичалковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 – 2025 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Ичалковского муниципального района                                         В.Г. Дмитриева

Е.Н.Косынкина

Утверждена

постановлением администрации

Ичалковского муниципального района

_____________ г.      № _______

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 – 2025 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении 1 к  Программе.

- К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 (далее-Правила):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Проверка проводится комиссией по проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2024-2025 годов (далее - Комиссия) на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами.

- В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от    27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- наличие сведений о выполненных мероприятиях:

-     по установке (приобретению) резервного оборудования;

-   по организации совместной работы нескольких источников тепловой    энергии на единую тепловую сеть;

-  по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

-     по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16)     выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1 - 3, 5 - 10, 11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12 - 14 пункта 5 настоящей Программы.

- В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Комиссией должно быть проверено:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплоснабжения;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложением 4 к настоящей Программе.

- Проверка выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты: проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по ГОТОВНОСТИ или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением 3 к Программе и выдается администрацией Ичалковского муниципального района, образовавшей Комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

| №п/п | Объект проверки | Адрес | Дата поведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ» | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер-к.Больничный, д.10 | 23.08.2024 |
| 2 | ООО «ЭнергоСервис» (Котельная №29 и теплосети) | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер-к.Больничный, д.10, к.10 | 23.08.2024 |
| 3 | МКУ «УЭАЗМС Ичалковского муниципального района» (административное здание) | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.62 | 24.08.2024 |
| 4 | МКУ «УЭАЗМС Ичалковского муниципального района» (административное здание) | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.64 | 24.08.2024 |
| 5 | МОБУ Кемлянская СОШ | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.68 | 24.08.2024 |
| 6 | МБУДО «Ичалковский дом Детского творчества» | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.27 | 24.08.2024 |
| 7 | МБДОУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида» | РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2-ой Советский, д.24 | 24.08.2024 |
| 8 | МОБУ Смольненская ООШ | РМ, Ичалковский район, п.Смольный, ул.Школьная,д.1а | 24.08.2024 |
| 9 | ООО «Теплоснаб» (котлы наружной установки и теплосети) | РМ, Ичалковский район, с.Кемля: ул.Советская д.68А, ул.Советская, д.64, ул.Советская д.27, пер.2-ой Советский, д.24А, п.Смольный, ул.Школьная,д.1а | 24.08.2024 |
| 10 | МОБУ «»Ладская СОШ» | РМ, Ичалковский район, с.Лада, ул.Ленинская, д.2 | 25.08.2024 |
| 11 | МОБУ «Б-Сыресевская СОШ» | РМ, Ичалковский район, с.Береговые Сыреси, ул.Советская, д.7 «Б» | 25.08.2024 |
| 12 | ООО «Изотерма» (котлы наружной установки и теплосети) | РМ, Ичалковский район, с.Лада, ул.Ленинская, д.2, с.Береговые Сыреси, ул.Советская, д.7 «Б» | 25.08.2024 |
| 13 | МБУДО «Ичалковская ДЮСШ» (Здание Многофункционального спортивного зала) | РМ,Ичалковский,район,с.Рождественно,ул.Первомайская, д.№139 | 26.08.2024 |
| 14 | ГАУ РМ "РСТЦ" (Здание бассейна "Жемчужина) | РМ,Ичалковский,район,с.Рождественно,ул.Первомайская, д.№141 | 26.08.2024 |
| 15 | ООО «Теплостандарт» (блочная модульная котельная контейнерного типа БМК-К-1,5 и теплосети) | РМ, Ичалковский район, с.Рождественно, ул.Первомайская, д.139 | 26.08.2024 |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

АКТ №________

_________________                                                              «___»____________г.

(место составления акта)                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная________________________________________ __________________________________________________________________ в соответствии с программой проведения проверки к готовности к отопительному периоду ___________ , утвержденной ____________________________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ               «О теплоснабжении» провела проверку готовности  к отопительному периоду.

Проверка  готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: _______________________________________________  (полное наименование  муниципального образования, теплоснабжающей, теплосетевой организации, потребителя  тепловой энергии, в отношении которого  проводилась проверка  готовности  к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии:     ___________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии                            ___________

(подпись)                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ____________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»__________                 г.                     ______________________________

(подпись,расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного предствавителя )муниципального

образования ,тплоснабжающей,теплосетевой организации,

потребителей тепловой энергии,в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному период)

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Выдан _________________________________________________  в отношении  следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

_________________________________________________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      ___________

_________________________________________________________

( подпись, расшифровка подписи, печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности  к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

- Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица  1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |