Утверждена  распоряжением Администрации Ичалковского муниципального района

от 13 октября 2021 года №133-р

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях отдела муниципального архива Администрации Ичалковского муниципального района

Республики Мордовия

1.Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях отдела муниципального архива Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия предусматривает основные противопожарные мероприятия, обязательные для применения начальником (заведующим) отдела, в целях защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

1.2.За противопожарное состояние рабочего кабинета и архивохранилище несет ответственность начальник (заведующий) отдела, назначенный распоряжением Главы Ичалковского  муниципального района.

1.3.Начальник (заведующий) отдела обязан:

-проводить осмотр помещений после окончания работы, следить за своевременной уборкой рабочих мест и помещений, отключением электросети;

-знать какими средствами пожаротушения оборудованы помещения;

-следить за исправностью средств пожаротушения, телефонной связи и электрооборудования (выключателями, розетками, проводкой, светильниками, компьютерами), принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей;

-четко знать план эвакуации людей и документов на случай возникновения пожара.

1.4.Начальник (заведующий) отдела допускается к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

2.Требования пожарной безопасности к содержанию территории, здания и помещений

2.1. К зданию, где располагается архив, обеспечивается свободный доступ и подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.

Проезды, проходы к основным и запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах должны быть всегда свободными. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться от снега.

2.2.На территории архива применение открытого огня  (костры, факелы) запрещается.

2.3.В процессе эксплуатации следует обеспечить содержание зданий, оборудования и работоспособность систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации.

Огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие пожароопасные работы следует проводить в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 (зарегистрирован Минюстом России 27.06.2003. рег. № 4838). Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ должен осуществляться начальником (заведующим)  отдела.

2.4.Использование и хранение оборудования, изделий, веществ и материалов, не имеющих сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности (в случаях, когда обязательно наличие таких сертификатов), не допускается.

2.5. На территории и в помещении архива курение запрещается, за исключением мест, определенных для этих целей. Места для курения должны быть оборудованы пепельницами из негорючих материалов или урнами с водой и обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.

2.6.Огнезащитную обработку деревянных конструкций и деревянных стеллажей следует периодически повторять с учетом сроков эксплуатации огнезащитных покрытий.

2.7.В архивохранилище запрещается:

-применять при уборке помещений ЛВЖ и ГЖ;

-отогревать замершие водопроводные трубы открытым огнем.

2.8.В архивохранилище и служебном помещении должны быть вывешены таблички с надписями: «Ответственный за противопожарное состояние ФИО начальника (заведующего) отдела», «При пожаре звонить: с городского «01» «101»; с сотового «112», «101».

3.Требования пожарной безопасности для архивохранилищ

3.1.В архивохранилище не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

3.2.Архивохранилище должно быть оборудовано металлическими стеллажами.

Допускается на период до проведения реконструкции (ремонта) зданий (помещений) архивохранилища эксплуатация существующих стационарных деревянных стеллажей, обработанных огнезащитными составами.

3.3.Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилище с соблюдением следующих норм:

расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) – не менее 1,2 м;

расстояние (проход) между стеллажами – не менее 0,75 м;

расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), установленными параллельно стене – не менее 0,75м;

расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) – не менее  0,45 м.

3.4.Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания и вентиляционным каналам.

4.Электроустановки

4.1.Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка архива должны находиться в исправном состоянии.

4.2.Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций зданий. Изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки).

4.3. Все электроприборы в конце рабочего дня должны отключаться от электросети.

4.4.При эксплуатации электросети запрещается:

-использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, осветительными и соединительными коробками;

-обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

-использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания.

5.Средства обеспечения пожарной безопасности

5.1.Помещения архива должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Архивохранилище и служебное помещение должны быть обеспечены огнетушителями, которые должны использоваться для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.

Каждый огнетушитель должен иметь паспорт по установленной форме.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически (не реже одного раза в квартал) осматриваться, проверяться, а также своевременно перезаряжаться.

Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале.

Начальник (заведующий) отдела является лицом, ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

5.2.Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

5.3.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

6.Порядок действий начальника (заведующего) отдела при пожаре

6.1.Начальник (заведующий)  отдела при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры) обязан:

-немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны по телефону «01», при этом необходимо указать место возникновения пожара и назвать свою фамилию;

-принять по возможности меры по  эвакуации людей и сохранению материальных ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь  в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

-при необходимости организовать отключение электроэнергии;

-прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по тушению и ликвидации пожара;

-одновременно с тушением пожара, организовать эвакуацию и защиту архивных документов и материальных ценностей.

6.2.По прибытии пожарного подразделения начальник (заведующий)  отдела архива обязан сообщить руководителю подразделения пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых по его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых ликвидацией пожара.

Пояснительная записка к Инструкции о мерах пожарной безопасности в  помещениях отдела муниципального архива Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

Инструкция разработана на основании Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 января 2009 года № 3.

Согласно пункту 1.9. Правил в каждом архиве издается приказ об установлении противопожарного режима с приложением Инструкции о мерах пожарной безопасности. Инструкция должна быть утверждена постановлением или распоряжением Главы района.

Примерная Инструкция составлена на отдел муниципального архива, в котором работает один сотрудник – начальник (заведующий) отдела.