Информационная газета Ичалковского района

В  Е  С  Т  Н  И  К

№ 28	 				   		Пятница, 5 июля 2024 года

| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ от 05.07.2024 № 2 с. К е м л я О назначении публичных слушаний на территории Ичалковского муниципального района - В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 10 Устава Ичалковского муниципального района, и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ичалковском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 23 июля 2021 года № 266, постановляю: 1. Назначить публичные слушания на территории Ичалковского муниципального района на 2 августа 2024 года с 16 часов 00 минут. 2. На публичные слушания вынести проекты актуализированных схем теплоснабжения Кемлянского, Смольненского, Ладского, Берегово-Сыресевского сельских поселений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года (приложение 1). 3. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации Ичалковского муниципального района, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д. 62. 4. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 2). 5. Предложения и замечания по проектам актуализированных теплоснабжения Кемлянского, Смольненского, Ладского, Берегово-Сыресевского сельских поселений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года принимаются рабочей группой с 12 июля 2024 года по 31 июля 2024 года, включительно, по адресу: Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62, ежедневно с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней. | О назначении публичных слушаний на территории Ичалковского муниципального района Проект актуализированной Схемы теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года Проект актуализированной Схемы теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года Проект актуализированной Схемы теплоснабжения Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года Проект актуализированной Схемы теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района |
| --- | --- |

6. Обсуждение проектов актуализированных схем теплоснабжения Кемлянского, Смольненского, Ладского, Берегово-Сыресевского сельских поселений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года осуществляется в соответствии  с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ичалковском муниципальном районе.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                                      		               В.Г. Дмитриева

Приложение 1

к  постановлению Главы

Ичалковского  муниципального района

от  05.07.2024  № 2

проект

Актуализация

Схема теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2024 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

- Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

- 1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий сельского поселения организация ООО «Теплоснаб».

Теплоснабжение Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от семи котельных, работающих на природном газе. В котельной Россельхозбанк Кемля установлены два котла типа RSA - 75, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,128 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Ичалковский дом детского творчества установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Суд с. Кемля установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Налоговая с. Кемля установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Кемлянская СОШ установлены два котла типа RSA - 300, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Администрации Ичалковского муниципального района установлены два котла типа RSA - 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Детский сад Кемля установлены два котла типа RSA - 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2016 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 551,5 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 75 | 0,064 | 2015 | 95-70 | 89,48% |  |
| 2 | RSA - 75 | 0,064 | 2015 | 95-70 | 89,48% |  |
| Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,9% |  |
| 2 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,9% |  |
| Котельная Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,62% |  |
| 2 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,62% |  |
| Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,95% |  |
| 2 | RSA - 40 | 0,034 | 2015 | 95-70 | 88,95% |  |
| Котельная Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 300 | 0,258 | 2015 | 95-70 | 89,65% |  |
| 2 | RSA - 300 | 0,258 | 2015 | 95-70 | 89,65% |  |
| Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 200 | 0,172 | 2015 | 95-70 | 89,72% |  |
| 2 | RSA - 200 | 0,172 | 2015 | 95-70 | 89,72% |  |
| Котельная Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 200 | 0,172 | 2016 | 95-70 | 89,14% |  |
| 2 | RSA - 200 | 0,172 | 2016 | 95-70 | 89,14% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос B 80/250.40M DAB | 2 | 9,4 | 8,2 | 0,264 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос B 80/250.40M DAB | 2 | 9,4 | 8,2 | 0,264 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос B 80/250.40M DAB | 2 | 9,4 | 8,2 | 0,264 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос B 80/250.40M DAB | 2 | 9,4 | 8,2 | 0,264 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос ВРН 120/280.50М | 2 | 36 | 18,2 | 1,63 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос KLP 50-1200M | 2 | 24 | 12 | 0,9 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос KLP 50-1200M | 2 | 24 | 12 | 0,9 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Гипрозем" | с. Кемля, ул.Советская, д.54 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 2 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | с. Кемля, ул.Советская, д.54 | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 3 | АНО "Редакция газеты "Земля и люди" | с. Кемля, ул.Советская, д.54 | 0,006 | - | - | 0,006 |
| 4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии | с. Кемля, ул.Советская, д.54 | 0,005 | - | - | 0,005 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул.Советская, д.54 | 0,054 | - | - | 0,054 |
|  | Итого: |  | 0,078 | - | - | 0,078 |
|  | Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУДО "Ичалковский дом творчества" | с. Кемля, ул.Советская, д.27 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 2 | Гараж Муниципального казенного учреждения "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул.Советская, д.27 | 0,015 | - | - | 0,015 |
| 3 | Гараж Муниципального казенного учреждения "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул.Советская, д.23А | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Итого: |  | 0,038 | - | - | 0,038 |
|  | Котельная Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |
| 1 | УЭАЗМС (бывш. Государственный комитет Республики Мордовия по делам юстиции) | с. Кемля, ул. Советская д.33 | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 2 | ИП Антипова "БИЛАЙН" | с. Кемля, ул. Советская д.33 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 3 | Колегия адвокатов (Петайкина ) | с. Кемля, ул. Советская д.33 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 4 | ИП Ерохина ("МТС") | с. Кемля, ул. Советская д.33 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 5 | ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений» | с. Кемля, ул. Советская д.33 | 0,004 | - | - | 0,004 |
|  | Итого: |  | 0,018 | - | - | 0,018 |
|  | Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |
| 1 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Мордовия | с. Кемля, пер. Больничный д.13 | 0,045 | - | - | 0,045 |
|  | Итого: |  | 0,045 | - | - | 0,045 |
|  | Котельная Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (основная) | с. Кемля, ул. Советская д.68А | 0,271 | - | - | 0,271 |
| 2 | Школа (начальная) | с. Кемля, ул. Советская д.68А | 0,092 | - | - | 0,092 |
| 3 | Гараж | с. Кемля, ул. Советская д.68А | 0,024 | - | - | 0,024 |
|  | Итого: |  | 0,387 | - | - | 0,387 |
|  | Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,001 | - | - | 0,002 |
| 2 | Государственное казенное учреждение Республики Мордовия "Центр занятости населения Ичалковского района" | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,007 | - | - | 0,009 |
| 3 | УЭАЗМС (бывш. ФСС) | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,150 | - | - | 0,160 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 6 | Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально – экономического мониторинга» | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 7 | Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,004 | - | - | 0,005 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры" | с. Кемля, ул. Советская д.64 | 0,060 | - | - | 0,143 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры" | с. Кемля, ул. Советская д.64 | 0,081 | - | - | 0,081 |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" | с. Кемля, ул. Советская д.62 | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Итого: |  | 0,310 | - | - | 0,310 |
|  | Котельная Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | с. Кемля, переулок 2й Советский д.24А | 0,157 | - | 0,066 | 0,223 |
|  | Итого: |  | 0,157 | - | 0,066 | 0,223 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,100 | 18,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-2 | Россельхозбанк | 0,069 | 3,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| Котельная Россельхозбанк 150 к | ТУ-1 | 0,050 | 3,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ДДТ | 0,050 | 25,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-1 | гараж | 0,050 | 10,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная | ТУ-1 | 0,050 | 2,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Суд Кемля 80 кВт | Суд | 0,050 | 40,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Налоговая Кемля 80 кВт | ТУ-1 | 0,069 | 3,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| ТУ-1 | Налоговая | 0,069 | 13,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| Котельная Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 0,207 | 81,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-7 | Школа | 0,150 | 32,00 |  | Подземная бесканальная | 1987 | 1,5 |
| Котельная | ТУ-1 | 0,100 | 11,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| ТУ-1 | Гараж | 0,100 | 43,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,100 | 30,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,100 | 1,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,100 | 73,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,100 | 32,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-2 | ТУ-6 | 0,100 | 7,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-4 | Школа (начальная) ввод 2 | 0,069 | 11,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-5 | Школа (начальная) ввод 3 | 0,069 | 10,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-3 | Школа (начальная) ввод 1 | 0,050 | 17,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,100 | 42,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| ТУ-1 | Загс | 0,100 | 8,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| Котельная Администрация Кемля | ТУ-1 | 0,082 | 4,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| ТУ-2 | Администрация | 0,069 | 21,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1987 | - |
| Котельная Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Детский сад 400 кВт | ТУ-1 | 0,082 | 7,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2016 | - |
| ТУ-1 | Граница БП | 0,082 | 3,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2016 | - |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

- 1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| 2020 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| 2021 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| 2022 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| 2023 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| 2024 | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,001 | 0,004 | 0,078 | - | 0,078 | 0,045 |
| Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| 2020 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| 2021 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| 2022 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| 2023 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| 2024 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,003 | 0,038 | - | 0,038 | 0,026 |
| Котельная Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2020 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2021 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2022 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2023 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2024 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,0003 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| 2020 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| 2021 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| 2022 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| 2023 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| 2024 | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,068 | 0,068 | 0,067 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | - | 0,045 | 0,020 |
| Котельная Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,516 | 0,516 | 0,513 | 0,003 | 0,066 | 0,387 | - | 0,387 | 0,060 |
| Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,341 | 0,003 | 0,018 | 0,310 | - | 0,310 | 0,013 |
| Котельная Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,344 | 0,344 | 0,342 | 0,002 | 0,006 | 0,157 | 0,066 | 0,223 | 0,113 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

- 1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Россельхозбанк Кемля | горячая вода | 10,07 | 0,22 | 10,29 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Ичалковский дом детского творчества | горячая вода | 7,46 | 0,07 | 7,53 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Суд с. Кемля | горячая вода | 4,31 | 0,04 | 4,34 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Налоговая с. Кемля | горячая вода | 3,39 | 0,05 | 3,44 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Кемлянская СОШ | горячая вода | 177,81 | 6,44 | 184,25 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Администрации Ичалковского муниципального района | горячая вода | 39,90 | 0,60 | 40,50 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Детский сад Кемля | горячая вода | 17,65 | 0,60 | 18,25 |
| Итого |  |  | 260,590 | 8,020 | 268,600 |

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

- 2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Россельхозбанк Кемля | горячая вода | 4,44 | 0,53 | - | - | 0,53 | 4,98 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Ичалковский дом детского творчества | горячая вода | 1,30 | 0,16 | - | - | 0,16 | 1,46 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Суд с. Кемля | горячая вода | 0,75 | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,84 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Налоговая с. Кемля | горячая вода | 0,98 | 0,12 | - | - | 0,12 | 1,09 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Кемлянская СОШ | горячая вода | 128,26 | 15,37 | - | - | 15,37 | 143,63 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Администрации Ичалковского муниципального района | горячая вода | 11,89 | 1,42 | - | - | 1,42 | 13,31 |
| с. Кемля | СЦТ от котельной Детский сад Кемля | горячая вода | 11,94 | 1,43 | - | - | 1,43 | 13,37 |
| Итого |  |  | 159,56 | 19,12 | - | - | 19,12 | 178,68 |

- 2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

- 2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Россельхозбанк Кемля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 196,547 | 117,931 | 78,616 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 194,606 | 116,805 | 77,801 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 184,312 | 110,890 | 73,422 |
| - бюджетные потребители |  | 138,716 | 83,538 | 55,178 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | 45,597 | 27,352 | 18,245 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 31,379 | 18,819 | 12,560 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 26,820 | 16,085 | 10,735 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 159,658 | 159,589 | 159,759 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,459 | 136,400 | 136,546 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | - | - | - |
| Наименование показателя |  | Котельная Ичалковский дом детского творчества |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 90,102 | 55,292 | 34,810 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 88,701 | 54,478 | 34,223 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 81,176 | 50,153 | 31,023 |
| - бюджетные потребители |  | 81,176 | 50,153 | 31,023 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 14,477 | 8,877 | 5,600 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 12,374 | 7,588 | 4,786 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 160,684 | 160,571 | 160,855 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,336 | 137,240 | 137,482 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 265,041 | 240,664 | 304,266 |
| Наименование показателя |  | Котельная Суд с. Кемля |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 47,765 | 28,461 | 19,304 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 46,834 | 27,924 | 18,910 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 42,490 | 25,425 | 17,065 |
| - бюджетные потребители |  | 27,480 | 16,444 | 11,036 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | 15,010 | 8,981 | 6,029 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 7,699 | 4,582 | 3,117 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 6,581 | 3,917 | 2,664 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 161,208 | 161,059 | 161,426 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,784 | 137,657 | 137,970 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | - | - | - |
| Наименование показателя |  | Котельная Налоговая с. Кемля |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 77,312 | 46,082 | 31,230 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 75,902 | 45,262 | 30,640 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч: |  | 72,463 | 43,287 | 29,176 |
| - бюджетные потребители |  | 72,463 | 43,287 | 29,176 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 12,416 | 7,396 | 5,020 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 10,612 | 6,322 | 4,290 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 160,608 | 160,517 | 160,743 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 137,271 | 137,194 | 137,387 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 205,995 | 189,204 | 238,423 |
| Наименование показателя |  | Котельная Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 671,840 | 407,469 | 264,372 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 664,199 | 402,973 | 261,227 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч: |  | 623,704 | 379,692 | 244,013 |
| - бюджетные потребители |  | 623,704 | 379,692 | 244,013 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 106,966 | 64,868 | 42,098 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 91,424 | 55,443 | 35,981 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 159,214 | 159,199 | 159,238 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,080 | 136,067 | 136,100 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 125,165 | 122,561 | 129,960 |
| Наименование показателя |  | Котельная Детский сад Кемля |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 638,833 | 378,510 | 260,323 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 630,313 | 373,909 | 256,404 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т ч.: |  | 612,060 | 363,429 | 248,631 |
| - бюджетные потребители |  | 612,060 | 363,429 | 248,631 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 102,378 | 60,610 | 41,768 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 87,503 | 51,804 | 35,699 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 160,260 | 160,130 | 160,427 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,974 | 136,863 | 137,117 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 119,257 | 121,545 | 116,102 |
| Наименование показателя |  | Котельная Кемлянская СОШ |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 1 087,883 | 655,980 | 431,903 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 1 077,353 | 649,794 | 427,559 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 893,108 | 544,030 | 349,078 |
| - бюджетные потребители |  | 893,108 | 544,030 | 349,078 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 173,346 | 104,514 | 68,832 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 148,159 | 89,329 | 58,830 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 159,343 | 159,327 | 159,368 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,190 | 136,176 | 159,176 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 148,527 | 149,284 | 147,567 |

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- 4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

- 4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2034 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Россельхозбанк Кемля | Мероприятия не планируются | - | 0,128 | 0,128 | 0 |
| 2 | Котельная Ичалковский дом детского творчества | Мероприятия не планируются | - | 0,068 | 0,068 | 0 |
| 3 | Котельная Суд с. Кемля | Мероприятия не планируются | - | 0,068 | 0,068 | 0 |
| 4 | Котельная Налоговая с. Кемля | Мероприятия не планируются | - | 0,068 | 0,068 | 0 |
| 5 | Котельная Кемлянская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,516 | 0,516 | 0 |
| 6 | Котельная Администрации Ичалковского муниципального района | Мероприятия не планируются | - | 0,344 | 0,344 | 0 |
| 7 | Котельная Детский сад Кемля | Мероприятия не планируются | - | 0,344 | 0,344 | 0 |

- 4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

- 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

- Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

- 5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2020 - 2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Россельхозбанк Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 196,547 | 196,547 | 196,547 | 196,547 | 196,547 | 196,547 | 196,547 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 162,851 | 164,909 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной Ичалковский дом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 90,102 | 90,102 | 90,102 | 90,102 | 90,102 | 90,102 | 90,102 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 160,684 | 160,684 | 160,684 | 160,684 | 160,684 | 163,897 | 165,968 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 265,041 | 265,041 | 265,041 | 265,041 | 265,041 | 270,341 | 273,758 |
| Зона действия котельной Суд с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 47,765 | 47,765 | 47,765 | 47,765 | 47,765 | 47,765 | 47,765 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 161,208 | 161,208 | 161,208 | 161,208 | 161,208 | 164,432 | 166,510 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия котельной Налоговая с. Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 77,312 | 77,312 | 77,312 | 77,312 | 77,312 | 77,312 | 77,312 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 160,608 | 160,608 | 160,608 | 160,608 | 160,608 | 163,820 | 165,890 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 205,995 | 205,995 | 205,995 | 205,995 | 205,995 | 210,114 | 212,769 |
| Зона действия котельной Кемлянская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 1 087,883 | 1 087,883 | 1 087,883 | 1 087,883 | 1 087,883 | 1 087,883 | 1 087,883 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 159,343 | 159,343 | 159,343 | 159,343 | 159,343 | 162,529 | 164,583 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 148,527 | 148,527 | 148,527 | 148,527 | 148,527 | 151,497 | 153,411 |
| Зона действия котельной Администрации Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 671,840 | 671,840 | 671,840 | 671,840 | 671,840 | 671,840 | 671,840 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 159,214 | 159,214 | 159,214 | 159,214 | 159,214 | 162,398 | 164,450 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 125,165 | 125,165 | 125,165 | 125,165 | 125,165 | 127,668 | 129,281 |
| Зона действия Детский сад Кемля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 638,833 | 638,833 | 638,833 | 638,833 | 638,833 | 638,833 | 638,833 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 160,260 | 160,260 | 160,260 | 160,260 | 160,260 | 163,465 | 165,533 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 119,257 | 119,257 | 119,257 | 119,257 | 119,257 | 121,642 | 123,179 |

- 5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

- Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- 6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Кемлянском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-7.

- 6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

- 6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить семь существующих зон действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Теплоснаб».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Россельхозбанк Кемля

Рисунок 2. Зона действия котельной Ичалковский дом детского творчества

Рисунок 3. Зона действия котельной Суд с. Кемля

Рисунок 4. Зона действия котельной Налоговая с. Кемля

Рисунок 5. Зона действия котельной Кемлянская СОШ

Рисунок 6. Зона действия котельной Администрации Ичалковского муниципального района

Рисунок 7. Зона действия котельной Детский сад Кемля

проект

Актуализация

Схема теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2024 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

- Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

- 1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий сельского поселения организация ООО «Теплоснаб».

Теплоснабжение Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе.

В котельной Смольненская СОШ установлены два котла типа RSA - 150, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2016 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 30 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 150 | 0,129 | 2016 | 95-70 | 89,38% |  |
| 2 | RSA - 150 | 0,129 | 2016 | 95-70 | 89,38% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос ВРН 120/280.50М | 2 | 31 | 11,2 | 0,87 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | п. Смольный, ул. Школьная д.1А | 0,148 | - | - | 0,148 |
|  | Итого: |  | 0,148 | - | - | 0,148 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | ТУ-1 | 0,100 | 15,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| ТУ-1 | Котельная Школа Смольный 300 к | 0,100 | 25,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,256 | 0,002 | 0,006 | 0,148 | - | 0,148 | 0,102 |

Исходя из анализа показателей работы котельной в рассматриваемой схеме теплоснабжения определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| п. Смольный | СЦТ от котельной Смольненская СОШ | горячая вода | 16,75 | 0,40 | 17,15 |
| Итого |  |  | 16,75 | 0,40 | 17,15 |

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

- 2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| п. Смольный | СЦТ от котельной Смольненская СОШ | горячая вода | 7,91 | 0,95 | - | - | 0,95 | 8,86 |
| Итого |  |  | 7,91 | 0,95 | - | - | 0,95 | 8,86 |

- 2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

- 2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Смольненская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 369,510 | 224,460 | 145,050 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 364,419 | 221,466 | 142,953 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 347,269 | 211,612 | 135,657 |
| - бюджетные потребители |  | 347,269 | 211,612 | 135,657 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 59,058 | 35,865 | 23,193 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 50,477 | 30,654 | 19,823 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 159,831 | 159,788 | 159,907 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,607 | 135,716 | 136,672 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 174,572 | 174,020 | 175,682 |

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- 4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

- 4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2034 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Смольненская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,258 | 0,258 | 0 |

- 4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

- 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

- Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

- 5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2021-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Смольненская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 369,510 | 369,510 | 369,510 | 369,510 | 369,510 | 369,510 | 369,510 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 159,831 | 159,831 | 159,831 | 159,831 | 159,831 | 163,027 | 165,087 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 174,572 | 174,572 | 174,572 | 174,572 | 174,572 | 178,063 | 180,313 |

- 5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

- Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- 6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Смольненском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.

- 6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

- 6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Теплоснаб».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Смольненская СОШ

проект

Актуализация

Схема теплоснабжения Ладского сельского поселения
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2024 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	16

- Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

- 1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий района организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе.

В котельной Ладская СОШ установлено шесть котлов типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,204 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 128 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Ладская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |
| 2 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |
| 3 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |
| 4 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |
| 5 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |
| 6 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 86,96 % |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Ладская СОШ |  |  |  |  |  |
| DAB ALP 2000M (ц) | 2 | 9,2 | 21,1 | 0,75 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Ладская СОШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ладская СОШ | с. Лада, ул. Ленинская, д.2 | 0,040 | - | - | 0,040 |
| 2 | Столовая Ладской СОШ | с. Лада, ул. Ленинская, д.2 | 0,006 | 0,011 | - | 0,018 |
| 3 | Гараж | с. Лада, ул. Ленинская, д.2 | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 4 | Здание старой котельной | с. Лада, ул. Ленинская, д.2 | 0,005 | - | - | 0,005 |
|  | Итого: |  | 0,066 | 0,011 | - | 0,078 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Ладская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-2 | Столовая | 0,1 | 29 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| Котельная Ладская Школа 200кВт | ТУ-1 | 0,082 | 8 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,082 | 40 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| ТУ-3 | Библиотека | 0,069 | 33 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| ТУ-3 | Школа | 0,069 | 2 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| ТУ-2 | Гараж | 0,027 | 16 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Ладская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| 2020 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| 2021 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| 2022 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| 2023 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| 2024 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,014 | 0,078 | - | 0,078 | 0,111 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Лада | СЦТ от котельной Ладская СОШ | горячая вода | 39,18 | 0,67 | 39,86 |
| Итого |  |  | 39,18 | 0,67 | 39,86 |

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

- 2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Лада | СЦТ от котельной Ладская СОШ | горячая вода | 13,54 | 0,13 | - | - | 0,13 | 13,67 |
| Итого |  |  | 13,54 | 0,13 | - | - | 0,13 | 13,67 |

- 2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

- 2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации «Изотерма» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Ладская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 215,374 | 128,488 | 86,886 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 213,324 | 127,324 | 86,000 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 173,465 | 105,193 | 68,272 |
| - бюджетные потребители |  | 173,465 | 105,193 | 68,272 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 35,377 | 21,175 | 14,202 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 30,237 | 18,099 | 12,138 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 164,260 | 164,813 | 163,507 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 140,393 | 140,865 | 139,749 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 157,520 | 168,012 | 141,602 |

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- 4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

- 4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2034 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Ладская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,204 | 0,204 | 0 |

- 4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

- 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

- Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

- 5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Ладская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 215,374 | 215,374 | 215,374 | 215,374 | 215,374 | 215,374 | 215,374 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 164,260 | 164,260 | 164,260 | 164,260 | 164,260 | 167,545 | 169,662 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 157,520 | 157,520 | 157,520 | 157,520 | 157,520 | 160,670 | 162,700 |

- 5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

- Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- 6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Ладском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.

- 6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

- 6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Изотерма».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Ладская СОШ

проект

Актуализация

Схема теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2024 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

- 1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий района организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе.

В котельной Б.- Сыресевская СОШ установлено шесть котлов типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,204 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 32 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |
| 2 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |
| 3 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |
| 4 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |
| 5 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |
| 6 | BRAVA SLIM 40 BF | 0,034 | 2017 | 95-70 | 84,64 % |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |
| DAB ALP 2000M (ц) | 2 | 9,2 | 21,1 | 0,75 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание Школы | с. Береговые Сыреси, ул. Советская, д.7Б | 0,137 | - | - | 0,137 |
|  | Итого: |  | 0,137 | - | - | 0,137 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная Школа Береговы | Старая котельная Школа Берегов | 0,082 | 16 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| Старая котельная Школа Берегов | Школа | 0,082 | 16 |  | Подземная бесканальная | - | - |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| 2020 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| 2021 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| 2022 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| 2023 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| 2024 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| В период 2025-2029 гг. | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |
| В период 2030-2034 гг. | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,001 | 0,004 | 0,137 | - | 0,137 | 0,062 |

Исходя из анализа показателей работы котельной в рассматриваемой схеме теплоснабжения определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

- 1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Береговые Сыреси | СЦТ от котельной Б.-Сыресевская СОШ | горячая вода | 11,77 | 0,21 | 11,98 |
| Итого |  |  | 11,77 | 0,21 | 11,98 |

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

- 2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Береговые Сыреси | СЦТ от котельной Б.-Сыресевская СОШ | горячая вода | 4,23 | 0,25 | - | - | 0,25 | 4,48 |
| Итого |  |  | 4,23 | 0,25 | - | - | 0,25 | 4,48 |

- 2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

- 2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Изотерма» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Б.-Сыресевская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 331,724 | 196,387 | 135,337 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 329,394 | 195,053 | 134,341 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 317,410 | 188,254 | 129,157 |
| - бюджетные потребители |  | 317,410 | 188,254 | 129,157 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 55,980 | 33,210 | 22,770 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 47,847 | 28,385 | 19,462 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 168,758 | 169,108 | 168,280 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 144,237 | 144,536 | 143,829 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 142,090 | 138,929 | 146,998 |

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- 4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

- 4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2034 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Б.-Сыресевская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,204 | 0,204 | 0 |

- 4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

- 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей –потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

- Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

- 5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Б.-Сыресевская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 331,724 | 331,724 | 331,724 | 331,724 | 331,724 | 331,724 | 331,724 |
| НУР топлива | утв. | кг.у.т./Гкал | 168,758 | 168,758 | 168,758 | 168,758 | 168,758 | 172,133 | 174,308 |
|  | факт. | кг.у.т./Гкал | 142,090 | 142,090 | 142,090 | 142,090 | 142,090 | 144,931 | 146,762 |

- 5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

- Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

- 6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Берегово-Сыресевском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.

- 6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

- 6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

- 6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Изотерма».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Б.-Сыресевская СОШ

Приложение 2

к  постановлению Главы

Ичалковского  муниципального района

от  05.07.2024  № 2

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний

Сусенков А.А. – Первый заместитель Главы Ичалковского муниципального района (председатель рабочей группы);

Кортунова Л.И. - Заместитель Главы Ичалковского муниципального района – начальник управления экономики и муниципальных программ администрации Ичалковского муниципального района (заместитель председателя рабочей группы);

Косынкина Е.Н. – заведующий отделом ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района (секретарь рабочей группы).

Члены рабочей группы:

Лысов А.А. – заведующий отделом строительства и архитектуры администрации Ичалковского муниципального района;

Кемайкин А.В. – начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района;

Маврин С.Н. – депутат Совета депутатов Ичалковского муниципального района;

Пантюшин Н.И. – депутат Совета депутатов Ичалковского муниципального района.

Приложение 3

к  постановлению Главы

Ичалковского  муниципального района

от  05.07.2024  № 2

Форма внесения предложений и замечаний

| № п/п | Глава, статья, часть, пункт | Текст проекта решения | Текст поправки | Текст проекта решения с учетом поправки | Кем внесена поправка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), внесшего предложения | Домашний адрес, телефон | Данные о документе, удостоверяющем личность | Место работы (учебы) |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от	04.07.2024	      			                         № 354

с. К е м л я

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов, расположенных на территории

Ичалковского муниципального района

В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 27.12.2019 г. № 735,  постановляю:

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 27.04.2021 г. №209 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 02.07.2021 г. №320, от 29.09.2022 г. № 628) изменения, изложив  его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Ичалковского муниципального района                                      В.Г. Дмитриева

| Приложение к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 04.07.2024 № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постановлением администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 27.04.2021 г.№ 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Местонахождение места (площадки) накопления ТКО (адрес и (или) географические | Технические характеристики места (площадки) накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Используе мое покрытие | Площадь (м2) | Кол-во контейнеров, бункеров на площадке (в том числе планиру емых к размещению), шт. | Объем контейнера, бункера (в том числе планиру емого к размещению), м. куб | Общий объем контейнеров, бункеров (в том числе планиру емых к размещению), м. куб. | Собственник места (площадки) накопления ТКО* | Источники образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО** |
| - 1 | - 1 Мая ул 17 к.а с Баево (54.676438, 45.325252) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Афанасьев Вячеслав Александрович ОГРН 304131008200013, адрес:с.Рождествено, ул.Кулакова, .24 | - ИП Афанасьев Вячеслав Александрович |
| - 2 | - Ленинская ул 1 к.а с Баево (54.674804, 45.333687; 54.674804, 45.333688) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ОАО "Мясокомбинат "Оброченский", ОГРН 1101310000329, адрес: с. Баево, ул. Ленинская, 1А. | - ОАО "Мясокомбинат "Оброченский" |
| - 3 | - Махова ул 100 с Баево ( 54.683710, 45.326779) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Коновалова Мария Семеновна ОГРН 304131011000042, адрес:с.Баево, ул.Махова, д.52 | - ИП Коновалова Мария Семеновна |
| - 4 | - Молодежная ул 2 с Гуляево (животноводческий комплекс) (54.736654, 45.125144) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Культура ООО, ОГРН: 1151310000082, адрес: с.Гуляево , ул.Молодежная, 2 | - ООО "Культура" |
| - 5 | - Молодежная ул 2 с Гуляево (тракторный парк) (54.736654, 45.125144) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Культура ООО, ОГРН: 1151310000082, адрес:адрес: с.Гуляево , ул.Молодежная, 2 | - ООО "Культура" |
| - 6 | - Советская ул 44 с Гуляево (59.087929, 35.231081) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МБОУ "Гуляевская ООШ ОГРН 1021300708857, адрес: с.Гуляево, ул.Советская, д.44 | - МБОУ "Гуляевская ООШ |
| - 7 | - им В.И.Чинченкова ул 1 с Ичалки ( 54.142253, 44.259317) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Акционерное общество "Тандер" ОГРН 1022301598549, адрес: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185 | - Акционерное общество "Тандер" |
| - 8 | - им В.И.Чинченкова ул 3 с Ичалки (54.691706, 45.279998) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МДОБУ "Ичалковский детский сад" ОГРН 1021300708967, адрес: с.Ичалки, ул.им. В.И.Чинченкова, 3 | - МДОБУ "Ичалковский детский сад" |
| - 9 | - Махова ул 13 к.В с Ичалки (54.686068, 45.275818) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Гераськина Е.В., ОГРН: 315645100011974 адрес: г.Саратов, ул.Весенняя, д.10 В, кв.16 | - ИП Гераськин Е.В. |
| - 10 | - Махова ул 15 к.Б с Ичалк ( 54.142253, 44.259317) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Акционерное общество "Тандер" ОГРН 1022301598549, адрес: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185 | - Акционерное общество "Тандер" |
| - 11 | - Махова ул 16 к.Б с Ичалки (54.686692, 45.276546) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Новое время" ОГРН1091310000803, адрес:с.Ичалки, ул.Махова, 16 | - ООО "Новое время" |
| - 12 | - Махова ул 16 кв.1 с Ичалки (54.686248, 45.276759; 54.686248, 45.276758) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ООО "Агроторг" ОГРН 1027809237796, адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92 | - ООО "Агроторг" |
| - 13 | - Махова ул 18 с Ичалки (54.685735, 45.276626) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "ТД "ОБРОЧЕНСКИЙ" ОГРН 1031304001200, адрес: с.Ичалки, ул.Махова, 18 | - ООО "ТД "ОБРОЧЕНСКИЙ" |
| - 14 | - Мира ул 2 с Ичалки (54.685974, 45.276671) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" ОГРН 1161326053426, адрес: с.Ичалки, ул.Мира, д.2 | - ООО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" |
| - 15 | - Мира ул 2 с Ичалки (54.681576, 45.277938) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Сфера" ОГРН 1071310000585, адрес: с.Ичалки, ул.Мира, д.2 | - ООО "Сфера" |
| - 16 | - Мира ул 61 с Ичалки (54.674012, 45.260987) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Стручков Иван Иванович (шиномонтаж-автосервис) ОГРН 306131012200011, адрес:с.Ичалки, ул.Мира, 61 | - ИП Стручков Иван Иванович |
| - 17 | - Первомайская ул 27 с Ичалки (54.688415, 45.274075) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "ТД "ОБРОЧЕНСКИЙ" ОГРН 1031304001200, адрес:с.Ичалки, ул.Первомайская, д.27 | - ООО "ТД "ОБРОЧЕНСКИЙ" |
| - 18 | - Первомайская ул 38 с Ичалки (54.689398, 45.270994) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Дилер" ОГРН 1061310006911, адрес: п.Смольный, ул.Лесная, д.6 | - ООО "Дилер" |
| - 19 | - Первомайская ул 104 с Ичалки (кафе) (54.691611, 45.277991) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "триумф", ОГРН 1061310006999, адрес: Ичалки, ул. Первомайская, д. 104 | - ООО "триумф" |
| - 20 | - Школьная ул 2 к.А с Ичалки (54.684686, 45.264439) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МОБУ "Ичалковская СОШ"ОГРН 1021300708450, адрес: с.Ичалки, ул.Школьная, 2 | - МОБУ "Ичалковская СОШ" |
| - 21 | - Школьная ул 59 с Ичалки (54.680289, 45.277175) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ЗАО "Ичалки" ОГРН 1041304001342, адрес: с.Ичалки, ул.Школьная, 59 | - ЗАО "Ичалки" |
| - 22 | - 2-ой Советский пер 20 с Кемля (54.695981, 45.237702) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Коновалова Мария Семеновна ОГРН 304131011000042, адрес:с.Баево, ул.Махова, д.52 | - ИП Коновалова Мария Семеновна |
| - 23 | - 2-ой Советский пер с Кемля (у Детского сада Радуга) (54.695973, 45.237197) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Собственники помещений в МКД по 2-ой Советский пер с Кемля | - МКД по 2-ой Советский пер.с.Кемля |
| - 24 | - Больничный пер 1 с Кемля (54.692770, 45.258265) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Ичалковское районное потребительское общество ОГРН 1021300707603, адрес: с.Кемля, пер.Больничный, 1 | - Ичалковское районное потребительское общество |
| - 25 | - Больничный пер 10 с Кемля (54.689992, 45.255381; 54.689992, 45.255382) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ГБУЗ РМ "Ичалковская межрайонная больница" ОГРН 1021300707746, адрес: с.Кемля, пер.Больничный, д.10 | - ГБУЗ РМ "Ичалковская межрайонная больница" |
| - 26 | - Больничный пер 11 с Кемля ( 54.691360, 45.258489) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МДОБУ "Кемлянский детский сад комбинированного вида" ОГРН 1021300708945, адрес: с.Кемля, пер.Больничный, 11 | - МДОБУ "Кемлянский детский сад комбинированного вида" |
| - 27 | - Больничный пер 13 с Кемля ( 54.700698, 45.254826) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Межрайонная ИФНС №4 по РМ ОГРН 1041304003542, адрес: с.Кемля, пер.Больничный, 13 | - Межрайонная ИФНС №4 по РМ |
| - 28 | - Больничный пер 6 к.9 с Кемля (54.691610, 45.256944) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Коляденкова Наталья Сергеевна ОГРН 318132600011559, адрес:с.Кемля, пер.Больничный,6, к.9 | - ИП Коляденкова Наталья Сергеевна |
| - 29 | - Больничный пер 8 с Кемля (54.142253, 44.259317) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Акционерное общество "Тандер" ОГРН 1022301598549, адрес: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185 | - Акционерное общество "Тандер" |
| - 30 | - Больничный пер 8 с Кемля, 2 этаж над магнитом (54.691194, 45.256585) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Колюшева Нина Дерениковна ОГРН 313131009900012, адрес: с.Рождествено, ул.Красная Горка, 115 | - ИП Колюшева Нина Дерениковна |
| - 31 | - Красноармейский пер 2 к.А с Кемля (напротив общежития) (54.697094, 45.254043; 54.697094, 45.254043) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж, ОГРН: 1021300707670, адрес: с.Кемля,ул.Советская, д.68 | - ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж |
| - 32 | - Молодежная ул 13 к.А с Кемля (54.693483, 45.229761) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Калякова Галина Алексеевна, ОГРН: 314132636700071, адрес: г. Саранск, ул. Рабочая, 6, кв.12 | - ИП Калякова Галина Алексеевна |
| - 33 | - Октябрьская ул 72 с Кемля (54.701849, 45.243400) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Спиртовой завод" "Кемлянский", ОГРН: 1091310001089, адрес:с.Кемля, ул.Октябрьская, д.72 | - ООО "Спиртовой завод" "Кемлянский" |
| - 34 | - Тимирязева ул, с Кемля (54.665964, 45.338444) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ПО "Автомеханика", ОГРН: 1021300712180, адрес: с.Кемля, ул.Тимирязева | - ПО "Автомеханика" |
| - 35 | - Советская площадь ул 1 с Кемля (54.695211, 45.244063) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Полушкина Валентина Яковлевна, ОГРН: 304131016700011, адрес: с.Кемля, ул.30 лет Победы, 3 | - ИП Полушкина Валентина Яковлевна |
| - 36 | - Советская площадь ул 13 к.2 с Кемля (54.695211, 45.244063) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Абрамов Юрий Евгеньевич, ОГРН: 307132807800044, адрес: г.Саранск, п.Озерный, ул.Загородная, д.20, к.2 | - ИП Абрамов Юрий Евгеньевич |
| - 37 | - Советская площадь ул 13 с Кемля (54.693780, 45.256846) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Винокурова Галина Геннадьевна, ОГРН: 313131015700025, адрес: с.Кемля,ул.Новоселов, 2 | - ИП Винокурова Галина Геннадьевна |
| - 38 | - Советская площадь ул 3 с Кемля (54.693780, 45.256846) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Мурадова Марина Викторовна, ОГРН: 304131011300060, адрес:с.Рождествено, ул.Октябрьская, 75 | - ИП Мурадова Марина Викторовна |
| - 39 | - Советская ул 3 с Кемля (54.691142, 45.265182; 54.691142, 45.265182) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ООО "Агроторг" ОГРН 1027809237796, адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92 | - ООО Агроторг |
| - 40 | - Советская ул 37 с Кемля ( 54.693535, 45.256091) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Ичалковский почтамт УФПС РМ - филиала ФГУП "Почта России", ОГРН: 1037724007276, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.37 | - Ичалковский почтамт УФПС РМ - филиала ФГУП "Почта России" |
| - 41 | - Советская ул 39 с Кемля (54.693535, 45.256091) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Аббасов Думан Фарман Оглы, ОГРН: 316132600056932, адрес: г.Ковылкино, ул. Пролетарская, д.20 | - ИП Аббасов Думан Фарман Оглы |
| - 42 | - Советская ул 39 с Кемля (Магазин "Грошик" во дворе общепита) ( 54.693785, 45.255579) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Кащеева Татьяна Алексеевна , ОГРН: 317132600016031, адрес:с.Рождествено, ул.Красная Горка, д.121 | - ИП Кащеева Татьяна Алексеевна |
| - 43 | - Советская ул 50 с Кемля (54.693265, 45.260250) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Гераськина Е.В., ОГРН: 315645100011974 адрес: г.Саратов, ул.Весенняя, д.10 В, кв.16 | - ИП Гераськина Е.В |
| - 44 | - Советская ул 52 к.А с Кемля (магазин продукты) (54.693660, 45.259837) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Коляденков Александр Алексеевич, ОГРН: 318132600000097, адрес: с.Кемля, ул.Комарова, 5 | - ИП Коляденков Александр Алексеевич |
| - 45 | - Советская ул 62 с Кемля (администрация района) (54.700698, 45.254826) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН: 1021300711695, адрес:с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Администрация Ичалковского муниципального района, МКД по по Тимирязева ул., с.Кемля |
| - 46 | - Советская ул 68 к.А с Кемля (54.695872, 45.251671) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МОБУ "Кемлянская СОШ", ОГРН: 1021300709143, адрес:с.Кемля, ул.Советская, д.68 | - МОБУ "Кемлянская СОШ" |
| - 47 | - Советская ул 68 к.А с Кемля (54.695872, 45.251671) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж", ОГРН: 1021300707670, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.68 | - ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж" |
| - 48 | - Советская ул, 19 с Кемля (54.691771, 45.262783) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ММО МВД России "Ичалковский", ОГРН: 1111310001230, адрес: с.кемля, ул.Советская, д.19 | - ММО МВД России "Ичалковский" |
| - 49 | - Советская ул. 29 с Кемля (54.692817, 45.259217) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Бытовик", ОГРН: 1021300710936 , адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.29 | - ООО "Бытовик" |
| - 50 | - Советская ул. 39 с Кемля (54.692817, 45.259217) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Ичалковское районное потребительское общество ОГРН 1021300707603, адрес: с.Кемля, пер.Больничный, 1 | - Ичалковское районное потребительское общество |
| - 51 | - Спортивный пер 2 с Кемля (54.691522, 45.261678) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Водоснаб", ОГРН 1121310000283, адрес: с.Кемля, пер.Спортивный, д.2 | - ООО "Водоснаб" |
| - 52 | - Спортивный пер 31 к.а с Кемля (общежитие) (54.691209, 45.259621) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж", ОГРН: 1021300707780, адрес: с.Ичалки, ул.Первомайская, 138 | - ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж" (общежитие) |
| - 53 | - Территория Сарансккабель ул 17 к.е с Кемля (54.692344, 45.266816) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Арсенал", ОГРН:1161326058420, адрес: с.Кемля, Территория Сарансккабель, 17е | - ООО "Арсенал" |
| - 54 | - Андрея Егорова ул 5 с Кергуды (гараж) (54.710262, 45.187062) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Дружба", ОГРН:1021300707735 , адрес: с.Кергуды, ул.Андрея Егорова, 5 | - ООО "Дружба" |
| - 55 | - Андрея Егорова ул 5 с Кергуды (животноводческий комплекс) (54.710262, 45.187063; 54.710262, 45.187064) | - твердое | - 2,5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - ООО "Дружба", ОГРН:1021300707735 , адрес: с.Кергуды, ул.Андрея Егорова, 5 | - ООО "Дружба" |
| - 56 | - Андрея Егорова ул 5 с Кергуды (столовая) (54.710262, 45.187069) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Дружба", ОГРН:1021300707735 , адрес: с.Кергуды, ул.Андрея Егорова, 5 | - ООО "Дружба" |
| - 57 | - Андрея Егорова ул 57 с Кергуды (54.716637, 45.189831) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МОБУ "Кергудская ООШ", ОГРН: 1021300709176, адрес: с.Кергуды, ул.Андрея Егорова, д.57 | - МОБУ "Кергудская ООШ" |
| - 58 | - с Лада (Свиноферма) (54.584417, 45.423276) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ЗАО "Мордовский бекон", ОГРН: 1021301577637, адрес: Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Лесная, 3Б | - ЗАО "Мордовский бекон" (свиноферма) |
| - 59 | - с Лада (свинокомплекс) (54.584417, 45.423276) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ЗАО "Мордовский бекон", ОГРН: 1021301577637, адрес: Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Лесная, 3Б | - ЗАО "Мордовский бекон" (свинокомплекс) |
| - 60 | - Ленина ул 106 с Оброчное (54.665073, 45.339248) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МБОУ "Оброческая СОШ", ОГРН: 1021300708879, адрес: с.Оброчное, ул.Ленина, 106 | - МБОУ "Оброческая СОШ" |
| - 61 | - Новая ул 1 п/ст Оброчное (54.669759, 45.306666) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Назарова Валентина Павловна, ОГРН: 312131036400032, адрес: п.ст.Оброчное, ул.Осянина, 38, 2 | - ИП Назарова Валентина Павловна |
| - 62 | - Осянина ул 10 к.А п/ст Оброчное (54.670180, 45.310286) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Афанасьев Вячеслав Алдександрович, ОГРН: 304131008200013, с.Рождествено, ул.Кулакова, 24 | - ИП Афанасьев Вячеслав Алдександрович |
| - 63 | - п/ст Оброчное (54.662326, 45.308504) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Ситиойл", ОГРН: 1181326001240, адрес: г.Саранск, проспек Ленина, 100Б | - ООО "Ситиойл" |
| - 64 | - п/ст Оброчное (животноводческий комплекс) (54.671492, 45.316637) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Агро-Мир, ОГРН: 1041304001793, адрес: с.Рождествено, ул.Полевая, 16 | - ООО "Агро-Мир (животноводческий комплекс) |
| - 65 | - Почтовая ул 41 п/ст Оброчное (Пост ЭЦ Станция Оброчное) (54.672768, 45.321003) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Горьковская дирекция пассажарских обустройств-структурное подразделение центральной дерекции пассажарских обустройств - филиала ОАО "РЖД", ОГРН: 1037739877295, адрес:г.Нижний Новгород, ул.Чкалова,9 | - Горьковская дирекция пассажарских обустройств-структурное подразделение центральной дерекции пассажарских обустройств - филиала ОАО "РЖД" |
| - 66 | - Привокзальная ул 22 п/ст Оброчное (автозапчасти, грузоперевозки) (54.668087, 45.328783) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Гордеева В.В. ОГРН 308131006600010, адрес: с.Баево, ул.Махова, д.47 | - ИП Гордеева В.В. |
| - 67 | - Привокзальная ул 17 п/ст Оброчное (54.669754, 45.324641) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ОАО"Оброчинское хлебоприемное предприятие" ОГРН: 1061310000916, адрес: п.ст.Оброчное, ул.Привокзальная , 17 | - ОАО"Оброчинское хлебоприемное предприятие" |
| - 68 | - с Оброчное (около дороги Саранск-Ромоданово-Б.Игнатово) (54.665073, 45.339257) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО «МАПО-ТРАНС» ОГРН:1051328013252, адрес: г.Саранск, ул.Строителеная, д.11а | - ООО «МАПО-ТРАНС» |
| - 69 | - РЭС тер п/ст Оброчное (ЭЛЕКТРОСЕТИ ТКО контейнер заказчика) (54.665522, 45.303719) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ПАО "МРСК Волги", ОГРН: 1076450006280, адрес: г.Саратов, ул.Первомайская, 42/44 | - ПАО "МРСК Волги" |
| - 70 | - Мира ул 28 п/ст Оброчное (ООО Сельхозтехника) (54.671592, 45.315388) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Сельхозтехника", ОГРН: 1061310001125, адрес: п/ст Оброчное, ул. Мира, д.28 | - ОО "Сельхозтехника" |
| - 71 | - Юбилейная ул 19 с Оброчное ( 54.664371, 45.344466) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МДОБУ "Оброчинский детский сад №2"Ичалковского муниципального района РМ, ОГРН: 1031304001596, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, д.19 | - МДОБУ "Оброчинский детский сад №2"Ичалковского муниципального района РМ |
| - 72 | - Юбилейная ул 14 а с Оброчное (54.665229, 45.328666) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Дяденов Евгений Иванович, ОГРН: 317132600000115, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, 14 | - ИП Дяденов Евгений Иванович |
| - 73 | - Юбилейная ул 25 с Оброчное (комплекс) (54.663094, 45.333688) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Агропромсервис", ОГРН: 1051310027560, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, 25 | - ООО "Агропромсервис" |
| - 74 | - Юбилейная ул 25 с Оброчное (территория мастерской) (54.663094, 45.333689) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Агропромсервис", ОГРН: 1051310027560, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, 26 | - ООО "Агропромсервис" |
| - 75 | - Юбилейная ул 25 с Оброчное (автогараж) (54.663094, 45.333689) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Агропромсервис", ОГРН: 1051310027560, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, 27 | - ООО "Агропромсервис" |
| - 76 | - Юбилейная ул 36 к.А с Оброчное (54.662693, 45.333014) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Шилкин Александр Александрович ОГРН:311131025600017, адрес: с.Оброчное, ул.Юбилейная, 36 | - ИП Шилкин Александр Александрович |
| - 77 | - Школьная ул 2 п Октябрьский (54.603826, 45.374679) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ГБСУ СОССЗН РМ "Октябрьский дом- интернат для престарелых и инвалидов", ОГРН: 1021300707680, адрес: п.Октябрьский, ул.Школьная, 2 | - ГБСУ СОССЗН РМ "Октябрьский дом- интернат для престарелых и инвалидов" |
| - 78 | - Зеленая ул 13 с Рождествено (торговый рынок) 54.683304, 45.282421) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МУП "Торговый рынок", ОГРН:1101310000440, адрес:с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - МУП "Торговый рынок" (рынок) |
| - 79 | - Зеленая ул 16 с Рождествено (54.696301, 45.293846) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Протеин", ОГРН: 1161326058244, адрес:с.Рождествено, ул.Зеленая,16 | - ООО "Протеин" |
| - 80 | - Октябрьская ул 14 с Рождествено (54.692417, 45.298986) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Мокроусова Нина Семеновна, ОГРН: 304131010700010, адрес: с.Баево, ул.Ленинская, 95 | - ИП Мокроусова Нина Семеновна |
| - 81 | - Октябрьская ул 89 с Рождествено (54.690351, 45.308193) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Лаба Надежда Сергеевна, ОГРН: 315131000001090, адрес: с.Рождествено, ул.Первомайская, 23 | - ИП Лаба Надежда Сергеевна |
| - 82 | - Первомайская ул 138 с Рождествено (педагогический колледж) (54.678447, 45.284892) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж", ОГРН: 1021300707780, адрес: с.Ичалки, ул.Первомайская, 138 | - ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж" |
| - 83 | - Первомайская ул 6 с Рождествено (54.690085, 45.298231) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МБОУ "Рождественская СОШ", ОГРН: 1021300709121 адрес:с.Рождествено, ул.Первомайская, 6 | - МБОУ "Рождественская СОШ" |
| - 84 | - Полевая ул 16 с Рождествено (54.681055, 45.294009) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Агро-Мир", ОГРН: 1041304001793, адрес:с.Рождествено, ул.Полевая, 16 | - ООО "Агро-Мир" |
| - 85 | - Полевая ул 22 с Рождествено (54.678905, 45.287993) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "ГазОЙЛ", ОГРН: 1091326002151, адрес:г.Саранск, ул.Красная,21 | - ООО "ГазОЙЛ" |
| - 86 | - Полевая ул 23 с Рождествено (АЗС ЛУКОЙЛ №225/13) (54.678285, 45.289406) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт", ОГРН: 1021301117859, адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 5, стр. 1 | - ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" |
| - 87 | - Зеленая ул 15 с Рождествено (ООО Одвеле) (54.683332, 45.282710) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Одвеле",ОГРН:1161326055835, адрес: г.Саранск, ул.Степана Разина, д. 42, помещ. 7А | - ООО "Одвеле |
| - 88 | - Автогаражная ул 2 а п Смольный (54.723476, 45.282843) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия", ОГРН: 1021300835676, адрес:г. Саранск, ул.Красная, д.30 | - Филиал "Национальный парк "Смольный" |
| - 89 | - Алатырьская ул 7 п Смольный (54.725618, 45.285996) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия", ОГРН: 1021300835676, адрес:г. Саранск, ул.Красная, д.31 | - Филиал "Национальный парк "Смольный" |
| - 90 | - Заводская ул 20 к.А п Смольный (54.731066, 45.281181) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ИП Чекушина Ирина Викторовна, ОГРН:304132804900050 , адрес: г. Саранск | - ИП Чекушина Ирина Викторовна |
| - 91 | - Заводская ул 3 п Смольный (54.725295, 45.281953) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Палыч", ОГРН: 1181326000976, адрес:п.Смольный, ул.Заводская,3 | - ООО "Палыч" (пекарня) |
| - 92 | - Заводская ул 7 п Смольный (54.725364, 45.281911) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МДОБУ "Смольненский детский сад", ОГРН: 1021300708934, адрес: п.Смольный, ул.Заводская, 7 | - МДОБУ "Смольненский детский сад" |
| - 93 | - п Смольный зона отдыха (54.725618, 45.285996) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия", ОГРН: 1021300835676, адрес:г. Саранск, ул.Красная, д.31 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия" (Место отдыха) |
| - 94 | - Мира пл 2 п Смольный (визит центр) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия", ОГРН: 1021300835676, адрес:г. Саранск, ул.Красная, д.32 | - ФГБУ "Заповедная Мордовия" (визит центр) |
| - 95 | - п Смольный (санаторий Алатырь) (54.721379, 45.302852; 54.721379, 45.302854; 54.721379, 45.302857) | - твердое | - 7,5 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - АО "Санаторий "Алатырь", ОГРН:1031304001145, адрес:п.Смольный | - АО "Санаторий "Алатырь" |
| - 96 | - Центральная ул 12 к.А п Смольный (554.723517, 45.287065) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "Дилер", ОГРН: 1061310006911, адрес: п.Смольный, ул.Лесная,6 | - ООО "Дилер" |
| - 97 | - Школьная ул 1 а п Смольный (54.725561, 45.286813) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - МОБУ "Смольненская ООШ", ОГРН: 1021300708483, адрес:п.Смольный, ул.Школьная, 1 | - МОБУ "Смольненская ООШ" |
| - 98 | - Гагарина ул 22 с Ульянка (тракторный парк) (54.654240, 45.358876) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - СХПК "1 Мая", ОГРН: 1021300708241,адрес: с.Ульянка, ул.Гагарина, 22 | - СХПК "1 Мая" (тракторный парк) |
| - 99 | - Ленина ул 1 с Пермеево (СХПК Пермеевский) (54.586287, 45.186774) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - СХПК "Пермеевский", ОГРН:1021300708274, адрес: с.Пермеево, ул.Ленина, д.1 | - СХПК "Пермеевский" |
| - 100 | - Колхозная ул 1 п Троицкий (Гараж) (54.699805, 45.449624) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "ТРОИЦКОЕ", ОГРН 1051310001137, адрес: п.Троицкий | - ООО "ТРОИЦКОЕ" |
| - 101 | - Колхозная ул 1 п Троицкий (Комплекс) (54.700241, 45.448483) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - ООО "ТРОИЦКОЕ", ОГРН 1051310001137, адрес: п.Троицкий | - ООО "ТРОИЦКОЕ" |
| - 102 | - Полевая ул 17 д Инсаровка (Цех по производству полуфабрикатов) (54.589373, 45.394530) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 2,2 | - СППССК "Подворье": ОГРН 1171326001615, адрес.с.Резоватово | - СППССК "Подворье |
| - 103 | - Базарная ул 17 с Лада ((Магазин продукты)) (54.589019, 45.419815) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 2,2 | - ИП Коновалова Мария Семеновна ОГРН 304131011000042, адрес:с.Баево, ул.Махова, д.52 | - ИП Коновалова Мария Семеновна |
| - 104 | - 1 Мая ул 19 к.а с Баево (54.675663, 45.323177) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул. 1 Мая с.Баево |
| - 105 | - 1 Мая ул 55 с Баево (54.679000, 45.317452) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.64 | - Жилые дома по ул. 1 Мая с.Баево |
| - 106 | - 1 Мая ул 80 с Баево (54.676892, 45.314405) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.64 | - Жилые дома по ул. 1 Мая с.Баево |
| - 107 | - Ленинская ул 100 с Баево (54.678427, 45.328743) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 108 | - Ленинская ул 159 с Баево (54.682296, 45.324030) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 109 | - Ленинская ул 170 с Баево (54.682296, 45.324030) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 110 | - Ленинская ул 209 с Баево (54.686203, 45.316107) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 111 | - Ленинская ул 56 с Баево (54.674831, 45.333112) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 112 | - Ленинская ул 107 с Баево (54.677638, 45.330340) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленинская с.Баево |
| - 113 | - Махова ул 45 с Баево (54.683715, 45.326805) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Махова с.Баево |
| - 114 | - Махова ул 6 с Баево (54.680038, 45.329381) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Махова с.Баево |
| - 115 | - Почтовая ул 40 с Баево (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по ул.Почтовая с.Баево |
| - 116 | - Ленина ул 2 с Гуляево (54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Ленина с.Гуляево |
| - 117 | - Молодежная ул 2 с Гуляево (54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 7,5 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Молодежная с.Гуляево |
| - 118 | - Советская ул 25 с Гуляево (54.735759, 45.126326; 54.735759, 45.126325;) | - твердое | - 7,5 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Советская с.Гуляево |
| - 119 | - Моложежная ул.24 с Гуляево (54.735759, 45.126324) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по ул.Молодежная с.Гуляево |
| - 120 | - Советская ул 45 с Гуляево ( 54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Советская с.Гуляево |
| - 121 | - Титова ул 74 с Гуляево (54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Титова с.Гуляево |
| - 122 | - Гражданская ул 2 с Ичалки (54.684139, 45.2757350 ) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по ул.Гражданская с.Ичалки |
| - 123 | - Гражданская ул 19 с Ичалки (54.684139, 45.2757350 ) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Гражданская с.Ичалки |
| - 124 | - Зеленая ул 20 с Ичалки (54.695587, 45.297289) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Зеленая с.Ичалки |
| - 125 | - им В.И.Чинченкова ул 16 с Ичалки (54.692267, 45.282670) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.им В.И.Чинченкова ул с.Ичалки |
| - 126 | - им В.И.Чинченкова ул 58 с Ичалки (54.692839, 45.290180) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.им В.И.Чинченкова ул с.Ичалки |
| - 127 | - Интернациональная ул 10 с Ичалки (54.688573, 45.264658) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Интернациональная ул с.Ичалки |
| - 128 | - Интернациональная ул 109 с Ичалки (54.681087, 45.251627) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Интернациональная ул с.Ичалки |
| - 129 | - Интернациональная ул 40 с Ичалки (54.685856, 45.259691) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Интернациональная ул с.Ичалки |
| - 130 | - Интернациональная ул 62 с Ичалки (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Интернациональная ул с.Ичалки |
| - 131 | - Интернациональная ул 87 с Ичалки (54.683151, 45.255125) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Интернациональная ул с.Ичалки |
| - 132 | - Карла Маркса ул 142 с Ичалки (54.676892, 45.314405) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 133 | - Карла Маркса ул 116 с Ичалки (54.685213, 45.278157) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 134 | - Карла Маркса ул 15 с Ичалки (54.691529, 45.290596) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 135 | - Карла Маркса ул 141 к.а с Ичалки (54.682392, 45.272420) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 136 | - Карла Маркса ул 172 с Ичалки (54.681595, 45.271053) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 137 | - Карла Маркса ул 175 (54.681595, 45.271053) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 138 | - Карла Маркса ул 228 с Ичалки (54.677041, 45.262915) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 139 | - Карла Маркса ул 51 с Ичалки (54.682392, 45.272420) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Карла Маркса с.Ичалки |
| - 140 | - Карла Маркса ул 237 с Ичалки (54.675147, 45.258543) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | - Жилые дома по Карла Маркса ул с Ичалки |
| - 141 | - Кооперативная ул 1 с Ичалки (54.688000, 45.271343) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кооперативная с.Ичалки |
| - 142 | - Кооперативная ул 11 с Ичалки (54.686782, 45.268693) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кооперативная с.Ичалки |
| - 143 | - Кооперативная ул 9 с Ичалки (54.687412, 45.270026) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кооперативная с.Ичалки |
| - 144 | - Красная Звезда ул 32 с Ичалки (54.699126, 45.277776) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Красная Звезда с.Ичалки |
| - 145 | - Красная Звезда ул 5 с Ичалки (54.692704, 45.271093) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Красная Звезда с.Ичалки |
| - 146 | - Кривошеева ул 124 с Ичалки (54.682691, 45.268580) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 147 | - Кривошеева ул 13 с Ичалки (54.688898, 45.277796) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 148 | - Кривошеева ул 65 с Ичалки (54.681773, 45.267077) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 149 | - Кривошеева ул 64 с Ичалки (54.687166, 45.274922) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 150 | - Кривошеева ул 75 с Ичалки (54.677033, 45.258978) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 151 | - Кривошеева ул 87 с Ичалки (54.679661, 45.263471) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 152 | - Кривошеева ул 98 с Ичалки (54.685184, 45.271078) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Кривошеева с.Ичалки |
| - 153 | - Кривошеева ул 2 с Ичалки (54.690928, 45.280759) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | - Жилые дома Кривошеева ул с Ичалки |
| - 154 | - Махова ул 13 с Ичалки (54.685532, 45.275952) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Махова с.Ичалки |
| - 155 | - Махова ул 2 к.а с Ичалки (54.685974, 45.276671) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Махова с.Ичалки |
| - 156 | - Махова ул 51 с Ичалки (54.682362, 45.269684) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Махова с.Ичалки |
| - 157 | - Мира ул 27 с Ичалки (54.676589, 45.266324) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Мира с.Ичалки |
| - 158 | - Мира ул 61 с Ичалки (54.673855, 45.261352) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Мира с.Ичалки |
| - 159 | - Набережная ул 63 с Ичалки (54.681196, 45.248228) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Набережная с.Ичалки |
| - 160 | - Октябрьская ул 117 с Ичалки (54.680525, 45.254281) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Октябрьская с.Ичалки |
| - 161 | - Октябрьская ул 22 с Ичалки (54.687614, 45.266626) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Октябрьская с.Ичалки |
| - 162 | - Октябрьская ул 38 с Ичалки (54.685625, 45.262935) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Октябрьская с.Ичалки |
| - 163 | - Октябрьская ул 86 с Ичалки (54.682183, 45.257415) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Октябрьская с.Ичалки |
| - 164 | - Первомайская ул 15 с Ичалки (54.689053, 45.274765) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Первомайская с.Ичалки |
| - 165 | - Первомайская ул 29 с Ичалки (54.688851, 45.274230) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Первомайская с.Ичалки |
| - 166 | - Первомайская ул 53 с Ичалки (54.691228, 45.278269) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Первомайская с.Ичалки |
| - 167 | - Пролетарская ул 24 с Ичалки (54.683268, 45.265767) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Пролетарская с.Ичалки |
| - 168 | - Пролетарская ул 65 с Ичалки (54.679513, 45.259308) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Пролетарская с.Ичалки |
| - 169 | - Пролетарская ул 8 с Ичалки (54.684656, 45.267905) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Пролетарская с.Ичалки |
| - 170 | - Пролетарская ул 84 с Ичалки (54.678443, 45.257591) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Пролетарская с.Ичалки |
| - 171 | - Революционная ул 1 с Ичалки (54.691456, 45.273291) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Революционная с.Ичалки |
| - 172 | - Революционная ул 82 с Ичалки (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Революционная с.Ичалки |
| - 173 | - Школьная ул 31 с Ичалки (54.680833, 45.258268) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Школьная с.Ичалки |
| - 174 | - Школьная ул 50 с Ичалки (54.679123, 45.255530) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Школьная с.Ичалки |
| - 175 | - Школьная ул 9 с Ичалки (54.682759, 45.261402) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по ул.Школьная с.Ичалки |
| - 176 | - 1-ый Ленинский пер с Кемля (старая контейнерная площадка) (54.693117, 45.254053; 54.693117, 45.254054) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по 1-ый Ленинский пер с Кемля | - МКД по 1-ый Ленинский пер с Кемля |
| - 177 | - 1-ый Ленинский пер 9 с Кемля (54.694186, 45.249933) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | - Жилые дома по 1-ый Ленинский пер с Кемля |
| - 178 | - 2-ой Ленинский пер 10 с Кемля (54.692123, 45.248449) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 2-ой Ленинский пер с Кемля |
| - 179 | - 2-ой Советский пер с Кемля (и ул Терешковой) (54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по -ой Советский пер с Кемля (и ул Терешковой) |
| - 180 | - 2-ой Советский пер с Кемля (около д.1) (54.697326, 45.240108) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 2-ой Советский пер с Кемля |
| - 181 | - 2-ой Советский пер с Кемля (перекресток Новоселов) (54.695224, 45.229966; 54.695224, 45.229967) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 2-ой Советский пер, Новоселов ул. с Кемля |
| - 182 | - 30 лет Победы ул с Кемля (54.696939, 45.232218, (54.696939, 45.232219) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 30 лет Победы ул, Мира ул. с Кемля |
| - 183 | - 30 лет Победы ул 47 с Кемля (54.679123, 45.255530, 54.679123, 45.255531) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 30 лет Победы ул с Кемля |
| - 184 | - 4-ый Ленинский пер с Кемля (4-ый Ленинский и Колхозный) (54.687023, 45.246307) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 4-ый Ленинский пер, ул.Колхозная с Кемля |
| - 185 | - 50 лет Октября ул 16 с Кемля (54.696939, 45.232218) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 50 лет Октября ул с Кемля |
| - 186 | - 50 лет Октября ул 43 с Кемля (54.684139, 45.275735; 54.684139, 45.275735) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по 50 лет Октября ул с Кемля |
| - 187 | - Больничный пер с Кемля (2-й Больничный) (54.688983, 45.253410; 54.688983, 45.253411) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Больничный пер, 2-й Больничный) ул с Кемля |
| - 188 | - Больничный пер с Кемля (перекр. Гагарина) (54.689897, 45.255760) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Больничный пер., ул.Гагарина с Кемля |
| - 189 | - Больничный пер 3 с Кемля ( 54.692501, 45.258593, 54.692501, 45.258594) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Больничный с Кемля |
| - 190 | - Больничный пер 6 с Кемля (54.691764, 45.257105) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по Больничный пер 6 с Кемля | - МКД по Больничный пер 6 с Кемля |
| - 191 | - Больничный пер 8 с Кемля (54.690981, 45.256733) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Больничный пер. с Кемля |
| - 192 | - Ванина ул 2 с Кемля (54.703931, 45.215482) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ванина ул.с Кемля |
| - 193 | - Ванина ул 4 с Кемля (54.705202, 45.216989) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ванина ул.с Кемля |
| - 194 | - Дружбы ул с Кемля (пер.2-ой Советский) (54.688841, 45.229372 ) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Дружбы ул, пер.2-ой Советский с Кемля |
| - 195 | - Железнодорожный пер с Кемля (пер.Кооперативный) (54.695805, 45.263180) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Железнодорожный пер, пер.Кооперативный с Кемля |
| - 196 | - Заводская ул с Кемля (около ж/д переезда) (54.701467, 45.240909) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Заводская ул с Кемля |
| - 197 | - Заводская ул с Кемля (Спиртзавод) (54.701162, 45.241549) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Заводская ул с Кемля |
| - 198 | - им П.Н.Абаимовой ул с Кемля (пер. 2- Советский) (54.690399, 45.231126) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по им П.Н.Абаимовой ул , пер. 2- Советский с Кемля |
| - 199 | - им П.Н.Абаимовой ул с Кемля (пере. Мира) (54.692525, 45.226277) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по им П.Н.Абаимовой ул , пере. Мира с Кемля |
| - 200 | - Колхозная ул 21 с Кемля (54.685960, 45.248292) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Колхозная ул с Кемля |
| - 201 | - Комсомольский пер 6 с Кемля (54.694140, 45.263974; 54.694140, 45.263975) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по Комсомольский пер 6 с Кемля | - МКД по по Комсомольский пер 6.с.Кемля |
| - 202 | - Кооперативный пер 2 с Кемля (54.693792, 45.260326; 54.693792, 45.260327) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по Кооперативный пер 2 с Кемля | - МКД по по Кооперативный пер 2 с Кемля |
| - 203 | - Ленинская ул с Кемля (ДК у сыр. зав.Магазин) (54.693740, 45.254261) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленинская ул. с Кемля |
| - 204 | - Ленинская ул 34 с Кемля (54.690668, 45.251196) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленинская ул. с Кемля |
| - 205 | - Ленинская ул 47 с Кемля (54.688758, 45.248697) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленинская ул. с Кемля |
| - 206 | - Ломоносова ул с Кемля (Ломоносова - Лермонтова) (54.702486, 45.235244) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ломоносова ул, Лермонтова ул. с Кемля |
| - 207 | - Мичурина ул 4 с Кемля (54.701120, 45.238606) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Мичурина ул. с Кемля |
| - 208 | - Молодежная ул с Кемля (у магазина) (54.694240, 45.228723; 54.694240, 45.228724, 54.694240, 45.228725) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Молодежная ул. с Кемля |
| - 209 | - Новоселов ул с Кемля (перекресток Мира) (54.695224, 45.229966, 54.695224, 45.229967, 54.695224, 45.229968) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Новоселов ул. с Кемля |
| - 210 | - Октябрьская ул 18 с Кемля (54.698286, 45.254225) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с Кемля |
| - 211 | - Октябрьская ул 37 с Кемля (54.699691, 45.248078) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.109 | - Жилые дома по Октябрьская ул с Кемля |
| - 212 | - Первомайская ул 8 с Кемля (54.694676, 45.268114,54.694676, 45.268115, 54.694676, 45.268115, 54.694676, 45.268116) | - твердое | - 10 | - 4 | - 1,1 | - 4,4 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с Кемля |
| - 213 | - Победы ул 24 с Кемля ( 54.689608, 45.246107) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Победы ул. с Кемля |
| - 214 | - Полевая ул 1 с Кемля (54.701651, 45.228768) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Полевая ул. с Кемля |
| - 215 | - Привокзальная ул с Кемля (около старого Ж/Д вокзала) (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Привокзальная ул. с Кемля |
| - 216 | - Пушкина ул с Кемля (перекр. ул Юбилейная) (54.695266, 45.240691; 54.695266, 45.240692, 54.695266, 45.240693) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по Пушкина ул., ул Юбилейная с Кемля | - МКД по Пушкина ул., ул Юбилейная с.Кемля |
| - 217 | - Советская ул с Кемля р-н Ичалковский (тер.Автовокзала) (54.691255, 45.265624) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 218 | - Советская ул с Кемля р-н Ичалковский (у Россельхозбанка) (54.693978, 45.258922) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по Толстого 1 ул с Кемля | - МКД по Толстого 1 ул с.Кемля |
| - 219 | - Советская ул с Кемля (терр. Ветлаборатория) (54.695243, 45.252023) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 220 | - Советская ул с Кемля (у трансформаторной подстанции) (54.701448, 45.233591) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 221 | - Советская ул 117 с Кемля (54.698188, 45.241669) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 222 | - Советская ул 140 с Кемля (54.699959, 45.237463) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 223 | - Советская ул 143 с Кемля (54.699996, 45.235629) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 224 | - Советская ул 73 с Кемля (54.695243, 45.252023) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 225 | - Советская ул 195А с Кемля (54.704631, 45.225433) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 226 | - Советская ул 198 с Кемля (54.703531, 45.228166) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 227 | - Советская ул 199 с Кемля (54.704754, 45.223148) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 228 | - Советская ул 204 к., с Кемля (54.704084, 45.226799) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 229 | - Советская ул 207 с Кемля (54.704938, 45.220707) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 230 | - Советская ул 62 с Кемля (54.694645, 45.256685) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по Тимирязева ул. с Кемля | - МКД по Советская ул. с.Кемля |
| - 231 | - Советская ул 95 с Кемля (54.696942, 45.245665, 54.696942, 45.245666) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул. с Кемля |
| - 232 | - Совхозная ул 1 к.б с Кемля (54.691901, 45.240110) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Совхозная ул. с Кемля |
| - 233 | - Спортивный пер 2 с Кемля (54.691688, 45.262179; 54.691688, 45.262180, 54.691688, 45.262181) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по Спортивный пер 2. с Кемля | - МКД по Спортивный пер 2 с.Кемля |
| - 234 | - Спортивный пер 31 к.а с Кемля (54.691116, 45.259990; 54.691116, 45.259991, 54.691116, 45.259992) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Собственники помещений в МКД по Спортивный пер 31 с Кемля | - МКД по Спортивный пер 31 с.Кемля |
| - 235 | - Строителей ул с Кемля (пер. Мира) (54.693420, 45.227457; 54.693420, 45.227458, 54.693420, 45.227458) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Строителей ул, Мира ул. с Кемля |
| - 236 | - Терешковой ул с Кемля (перекресток ул. Терешковой и ул. Мира (54.695995, 45.231046; 54.695995, 45.231047, 54.695995, 45.231047) | - твердое | - 6,8 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Терешковой ул, ул. Мира с .Кемля |
| - 237 | - Территория Сарансккабель ул с Кемля (около проходной) (54.691988, 45.267299) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Территория Сарансккабель ул с Кемля |
| - 238 | - Тимирязева ул 2Г с Кемля (54.695360, 45.257565) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по Тимирязева ул с Кемля |
| - 239 | - Тимирязева ул 13 с Кемля (554.697085, 45.258846) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Тимирязева ул с Кемля |
| - 240 | - Толстого ул 5 с Кемля (54.695048, 45.259802) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по Толстого 5 ул с Кемля | - МКД по Толстого 5 ул с.Кемля |
| - 241 | - Тягушева ул с Кемля (дамба междуул.Тягушева и Романова) (54.704503, 45.213137) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Тягушева ул Романова ул с Кемля |
| - 242 | - Юбилейная ул с Кемля (где старый магазин ГБУ) (54.693611, 45.246359) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Юбилейная ул с Кемля |
| - 243 | - Юбилейная ул с Кемля (перек.1- й Советский) (54.694371, 45.243202) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Юбилейная ул , перек.1- й Советский с Кемля |
| - 244 | - 1-ый Ленинский пер 9 с Кемля (54.694186, 45.249933) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | - Жилые дома по 1-ый Ленинский пер с Кемля |
| - 245 | - Ленина ул 110 с Оброчное (54.663600, 45.350120) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Оброчное |
| - 246 | - Ленина ул 17 с Оброчное (54.671878, 45.338078) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Оброчное |
| - 247 | - Ленина ул 35 с Оброчное (54.669863, 45.340481) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Оброчное |
| - 248 | - Ленина ул 65 с Оброчное (54.667332, 45.344892) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Оброчное |
| - 249 | - Ленина ул 155 с Оброчное (54.660774, 45.353691) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Оброчное |
| - 250 | - Мира ул 1 п/ст Оброчное (54.671685, 45.314466) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Мира ул. п.ст.Оброчное |
| - 251 | - Мира ул 22 п/ст Оброчное (54.670002, 45.312634; 54.670002, 45.312634 ) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Мира ул. п.ст.Оброчное |
| - 252 | - Мира ул 49 с Оброчное (54.660513, 45.338700) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Мира ул. с.Оброчное |
| - 253 | - Мира ул 9 с Оброчное (54.666042, 45.330812) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Мира ул. с.Оброчное |
| - 254 | - Новая ул 17 с Оброчное (54.658766, 45.334381) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Новая ул. с.Оброчное |
| - 255 | - Новая ул 24 с Оброчное (54.661577, 45.330905) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Новая ул. с.Оброчное |
| - 256 | - Октябрьская ул 23 с Оброчное (54.668844, 45.335095) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с.Оброчное |
| - 257 | - Осянина ул 1 п/ст Оброчное (54.672341, 45.309029) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Осянина ул. с.Оброчное |
| - 258 | - Осянина ул 20 п/ст Оброчное (54.671085, 45.307527, (54.671085, 45.307528) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Осянина ул. с.Оброчное |
| - 259 | - Осянина ул 44 п/ст Оброчное (54.671112, 45.307530) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Осянина ул. с.Оброчное |
| - 260 | - Осянина ул 71 п/ст Оброчное (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Осянина ул. с.Оброчное |
| - 261 | - Первомайская ул 42 с Оброчное (54.663805, 45.346105) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Оброчное |
| - 262 | - Почтовая ул 1а п/ст Оброчное (54.675986, 45.313332) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Почтовая ул. с.Оброчное |
| - 263 | - Почтовая ул 21 к.а п/ст Оброчное (54.673003, 45.321483) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Почтовая ул. с.Оброчное |
| - 264 | - Привокзальная ул 10 п/ст Оброчное (54.684139, 45.275735) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Привокзальная ул. с.Оброчное |
| - 265 | - Рабочая ул 21 п/ст Оброчное (54.675856, 45.303601) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Рабочая ул. с.Оброчное |
| - 266 | - Рабочая ул 40 п/ст Оброчное (54.673489, 45.310118) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Рабочая ул. с.Оброчное |
| - 267 | - РЭС тер 6 п/ст Оброчное (54.665615, 45.303757) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома тер.РЭС с.Оброчное |
| - 268 | - Садовая ул 28 с Оброчное (54.664123, 45.336198) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома Садовая ул. с.Оброчное |
| - 269 | - Садовая ул 48 с Оброчное (54.664123, 45.336198) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома Садовая ул. с.Оброчное |
| - 270 | - Садовый пер 2 с Оброчное (54.668313, 45.339982) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома Садовый пер. с.Оброчное |
| - 271 | - Юбилейная ул 17 с Оброчное (54.664443, 45.330745) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома Юбилейная ул. с.Оброчное |
| - 272 | - Юбилейная ул 25 с Оброчное (54.662945, 45.333451) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по Юбилейная ул с Оброчное | - МКД по по Юбилейная ул с Оброчное |
| - 273 | - Юбилейная ул 5 с Оброчное (54.665936, 45.328452; 54.665936, 45.328453; ) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Собственники помещений в МКД по Юбилейная ул с Оброчное | - МКД по по Юбилейная ул с Оброчное |
| - 274 | - Юбилейная ул 50 с Оброчное (54.661017, 45.335769; 54.661017, 45.335770) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Собственники помещений в МКД по Юбилейная ул с Оброчное | - МКД по по Юбилейная ул с Оброчное |
| - 275 | - Гражданская ул 22 с Рождествено (54.677028, 45.314367) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома Гражданская ул. с.Рождествено |
| - 276 | - Гражданская ул 25 с Рождествено (54.676907, 45.307699) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Гражданская ул. с.Рождествено |
| - 277 | - Зеленая ул 1 к.а с Рождествено (54.695748, 45.296929) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Зеленая ул. с.Рождествено |
| - 278 | - Красная Горка ул 125 с Рождествено (54.674930, 45.300027) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 279 | - Красная Горка ул 26 с Рождествено (54.686490, 45.309218) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 280 | - Красная Горка ул 24 с Рождествено (54.685700, 45.308330) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 281 | - Красная Горка ул 34 с Рождествено (54.682605, 45.305860) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 282 | - Красная Горка ул 100 с Рождествено (54.678872, 45.303342) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 283 | - Красная Горка ул 57 с Рождествено (54.682269, 45.305681) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 284 | - Красная Горка ул 85 с Рождествено (54.679754, 45.303653) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красная Горка ул. с.Рождествено |
| - 285 | - Кулакова ул 9А с Рождествено (54.681708, 45.302182) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Кулакова ул. с.Рождествено |
| - 286 | - Кулакова ул 27 с Рождествено (54.684376, 45.304023) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Кулакова ул. с.Рождествено |
| - 287 | - Октябрьская ул 100 с Рождествено (54.688494, 45.311017) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с.Рождествено |
| - 288 | - Октябрьская ул 12 с Рождествено (54.692784, 45.298299) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с.Рождествено |
| - 289 | - Октябрьская ул 44 с Рождествено (54.691361, 45.303860) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с.Рождествено |
| - 290 | - Октябрьская ул 74 с Рождествено (54.689888, 45.307794) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Октябрьская ул. с.Рождествено |
| - 291 | - Первомайская ул 126 с Рождествено (54.679550, 45.286136) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Рождествено |
| - 292 | - Первомайская ул 23 с Рождествено (54.689874, 45.297566) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Рождествено |
| - 293 | - Первомайская ул 55 с Рождествено (54.686880, 45.294717) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Рождествено |
| - 294 | - Первомайская ул 93 с Рождествено (54.683182, 45.290316) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Рождествено |
| - 295 | - Победы ул 1 с Рождествено (54.681189, 45.284067) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Победы ул. с.Рождествено |
| - 296 | - Полевая ул 10 с Рождествено (54.681130, 45.293666) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Полевая ул. с.Рождествено |
| - 297 | - Садовая ул 13 с Рождествено (54.689291, 45.302242) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Садовая ул. с.Рождествено |
| - 298 | - Садовая ул 65 с Рождествено (54.683180, 45.299674) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Садовая ул. с.Рождествено |
| - 299 | - Садовая ул 88 с Рождествено (54.680682, 45.298322) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Садовая ул. с.Рождествено |
| - 300 | - Садовая ул 129 с Рождествено (54.676514, 45.295399) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Садовая ул. с.Рождествено |
| - 301 | - Школьная ул 9 с Рождествено (54.687566, 45.307370) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | - Жилые дома по Школьная ул 9 с Рождествен |
| - 302 | - Автогаражная ул 4 п Смольный (54.723357, 45.283614) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Автогаражная ул. п.Смольный |
| - 303 | - Алатырьская ул 2 п Смольный (54.740374, 45.388003) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Собственники помещений в МКД по ул.Алатырьская д.2 п.Смольный | - Жилые дома по Алатырьская 2 ул. п.Смольный |
| - 304 | - въезд в п Смольный (перекресток ул.Центральная с ул.Автогаражная) (54.721814, 45.286194;54.721814, 45.286195) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | - Жилые дома по Центральная ул.,Автогаражная ул п Смольный |
| - 305 | - Южная ул 8 п Смольный (54.721114, 45.277329) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Южная ул. п.Смольный |
| - 306 | - Заводская ул 9А п Смольный (54.727187, 45.281876) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Заводская ул. п.Смольный |
| - 307 | - Заречная ул 1 п Смольный (54.722368, 45.271574) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Заречная ул. п.Смольный |
| - 308 | - Зеленая ул 9 п Смольный (54.734072, 45.297065) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Зеленая ул. п.Смольный |
| - 309 | - Лесная ул 30 п Смольный (54.724421, 45.271292, 54.724421, 45.271292) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Лесная ул. п.Смольный |
| - 310 | - Лесная ул 59 п Смольный (54.724762, 45.265815) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Лесная ул. п.Смольный |
| - 311 | - Лесная ул 4 п Смольный (54.724107, 45.278770, 54.723147, 45.275584) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Лесная ул. п.Смольный |
| - 312 | - Молодежная ул 13 п Смольный (54.723147, 45.275584) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Молодежная ул. п.Смольный |
| - 313 | - Набережная ул 5 п Смольный (54.725053, 45.307679) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Набережная ул. п.Смольный |
| - 314 | - Набережная ул 28 п Смольный (54.723562, 45.305169) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Набережная ул. п.Смольный |
| - 315 | - Новая ул 3 п Смольный (54.725379, 45.294505) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Новая ул. п.Смольный |
| - 316 | - Приозерная ул 12 п Смольный (54.720166, 45.282568) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Приозерная ул. п.Смольный |
| - 317 | - Приозерная ул 16 п Смольный (54.722178, 45.279423) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Приозерная ул. п.Смольный |
| - 318 | - Приозерная ул 32 п Смольный (54.722773, 45.273767) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Приозерная ул. п.Смольный |
| - 319 | - Садовая ул 10 п Смольный (54.722332, 45.271624) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Садовая ул. п.Смольный |
| - 320 | - Студенческая ул 13 п Смольный (54.729265, 45.293253) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Студенческая ул. п.Смольный |
| - 321 | - Тополей ул 10 п Смольный (54.724819, 45.301193) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Тополей ул. п.Смольный |
| - 322 | - Центральная ул 8 п Смольный (54.722738, 45.286758, 54.722738, 45.286759) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Центральная ул. п.Смольный |
| - 323 | - Школьная ул 15 п Смольный (54.729091, 45.288008) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Школьная ул. п.Смольный |
| - 324 | - Школьная ул 7 п Смольный (54.726839, 45.287895, (54.726839, 45.287895) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Школьная ул. п.Смольный |
| - 325 | - Школьная ул 5а п Смольный (54.726072, 45.290283) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Школьная ул. п.Смольный |
| - 326 | - Школьный пер 2 п Смольный (54.723611, 45.284270) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Школьная пер. п.Смольный |
| - 327 | - Гагарина ул 2 с Ульянка (54.656464, 45.356954) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Гагарина ул. с.Ульянка |
| - 328 | - Гагарина ул 31 с Ульянка (54.652816, 45.359614) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Гагарина ул. с.Ульянка |
| - 329 | - Комсомольская ул 7 с Ульянка ( 54.650701, 45.356535) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Комсомольская ул. с.Ульянка |
| - 330 | - Московская ул 12 с Ульянка (54.656450, 45.356551) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Московская ул. с.Ульянка |
| - 331 | - Сельская ул 17 с Ульянка (54.654994, 45.362350) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Сельская ул. с.Ульянка |
| - 332 | - Тихая ул 7 с Ульянка (54.652165, 45.364271) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Тихая ул. с.Ульянка |
| - 333 | - Советская ул с.Резоватово (съезд с дороги, остановка школьного автобуса) (54.629356, 45.473217) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул., Ленина ул., Заводская ул. с.Резоватово |
| - 334 | - Советская ул 14 с.Резоватово (54.628571, 45.475158) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул., Ленина ул., Заводская ул. с.Резоватово |
| - 335 | - Красносадовая ул 9 с.Резоватово(54.629682, 45.472663, 54.629682, 45.472664) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красносадовая ул., Пролетарская ул. с.Резоватово |
| - 336 | - Дзержинского ул 2 с.Резоватово (54.627089, 45.470555, 54.627089, 45.470556) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Дзержинская ул., Заводская ул. с.Резоватово |
| - 337 | - Д. Бедного ул 1 с.Резоватово (54.625061, 45.468793, 54.625061, 45.468794) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Д. Бедного ул., Горького ул. с.Резоватово |
| - 338 | - Первомайская ул 2 с.Резоватово (54.621413, 45.465636) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Первомайская ул. с.Резоватово |
| - 339 | - с. Резоватово, ул. Ленина д. 6 (54.628990, 45.476167) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по Ленина ул. с.Резоватово |
| - 340 | - с. Резоватово, ул. Пролетарская д. 4 (54.634776, 45.474969) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Пролетарская ул. с.Резоватово |
| - 341 | - с.Резоватово, ул. Д. Бедного, д. 18 (54.626838, 45.464022) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Д. Бедного ул. с.Резоватово |
| - 342 | - с. Резоватово ул. Красносадовая 17 (54.631698, 45.475659) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Красносадовая ул. с.Резоватово |
| - 343 | - с.Резоватово, ул.Советская, д.2 (54.629127, 45.476283, 54.629127, 45.476284, 54.629127, 45.476284) | - твердое | - 7,5 | - 3 | - 1,1 | - 3,3 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Ленина ул., Советская ул. с.Резоватово |
| - 344 | - Резоватово с. ул. Советская, 8 (54.627166, 45.478546, 54.627166, 45.478546) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | - Жилые дома по Советская ул., Заводская ул. с.Резоватово |
| - 345 | - с.Резоватово ул. Заводская, 18 (54.630381, 45.484660) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | - Жилые дома по Заводская ул. с.Резоватово |
| - 346 | - с.Резоватово ул. Заводская, 16, (54.629243, 45.483141) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.64 | - Жилые дома по Заводская ул. с.Резоватово |
| - 347 | - с.Резоватово ул. Держинского,15 (54.623384, 45.481594) | - твердое | - 2,5 | - 1 | - 1,1 | - 1,1 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.65 | - Жилые дома по Держинского ул. с.Резоватово |
| - 348 | - с.Резоватово, ул. Горького, 4 (54.621418, 45.474171, 54.621418, 45.474171) | - твердое | - 5 | - 2 | - 1,1 | - 2,2 | - Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.66 | - Жилые дома по Горького ул. с.Резоватово |
| 349 | Нагорная ул с Апухтино (54.691927, 45.408084) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | Жилые дома по Нагорная ул с Апухтино |
| 350 | Зеленая ул д Атманка (54.636085, 45.373800) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | Жилые дома по Зеленая ул д Атманка |
| 351 | Журавлевка ул 16 с Береговые Сыреси (54.735638, 45.617267) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.62 | Жилые дома по Журавлевка ул с Береговые Сыреси |
| 352 | Журавлевка ул 22 с Береговые Сыреси (54.737402, 45.620314) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.63 | Жилые дома по Журавлевка ул с Береговые Сыреси |
| 353 | Карла Маркса ул 7 с Береговые Сыреси (54.737402, 45.620314) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.64 | Жилые дома по Карла Маркса ул с Береговые Сыреси |
| 354 | Кооперативная ул 2 с Береговые Сыреси (54.734780, 45.61109) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.65 | Жилые дома по Кооперативная ул с Береговые Сыреси |
| 355 | Московская ул 11 с Береговые Сыреси (54.732644, 45.607658) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.66 | Жилые дома по Московская ул с Береговые Сыреси |
| 356 | Набережная ул 6 с Береговые Сыреси (54.743595, 45.604482) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.67 | Жилые дома по Набережная ул с Береговые Сыреси |
| 357 | Советская ул 18 с Береговые Сыреси (54.739125, 45.612250) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.68 | Жилые дома по Советская ул с Береговые Сыреси |
| 358 | Советская ул 7 с Береговые Сыреси (54.737221, 45.610764; 54.737221, 45.610765; 54.737221, 45.61076) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.69 | Жилые дома по Советская ул с Береговые Сыреси |
| 359 | Гагарина ул 12 с Болдасево (54.703473, 45.547914) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.70 | Жилые дома по Гагарина ул с Болдасево |
| 360 | Гагарина ул 2 с Болдасево (54.709055, 45.550757; 54.709055, 45.55075) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.71 | Жилые дома по Гагарина ул с Болдасево |
| 361 | Гагарина ул 3 с Болдасево (54.706172, 45.550327) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.72 | Жилые дома по Гагарина ул с Болдасево |
| 362 | Ленина ул 1 с Болдасево (54.700271, 45.552858) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.73 | Жилые дома по Ленина ул с Болдасево |
| 363 | Советская ул 13 с Болдасево (54.704980, 45.540736) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.74 | Жилые дома по Советская ул с Болдасево |
| 364 | Советская ул 15 с Болдасево (54.705986, 45.539878) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.75 | Жилые дома по Советская ул с Болдасево |
| 365 | Смоленская ул 9 Большая Пестровка (54.569360, 45.275660, 54.569360, 45.275660) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.76 | Жилые дома по Смоленская ул с Большая Пестровка |
| 366 | Смоленская ул 2 с Большая Пестровка (54.562901, 45.258540) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.77 | Жилые дома по Смоленская ул с Большая Пестровка |
| 367 | Смоленская ул 13 с Большая Пестровка ( 54.569360, 45.275661) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.78 | Жилые дома по Смоленская ул с Большая Пестровка |
| 368 | Садовая ул. 2а д. Большие Осинки (54.758775, 45.74684) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.79 | Жилые дома по Садовая ул с Большие Осники |
| 369 | И.М.Яушева ул 7 с Лобаски (54.617969, 45.157714, 54.617969, 45.157715) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.78 | Жилые дома по И.М.Яушева ул Большие Осинки |
| 370 | И.М.Яушева ул 19 с Лобаски (54.728110, 45.416093) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.100 | Жилые дома по И.М.Яушева ул с Лобаски |
| 371 | Кооперативная ул 43 с Лобаски (54.569360, 45.275661) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Кооперативная ул с Лобаски |
| 372 | Кооперативная ул 26 с Лобаски (54.617969, 45.157713) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.104 | Жилые дома по Ленина ул с Лобаски |
| 373 | Первомайская ул 14 с Лобаски (54.758775, 45.74684) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.106 | Жилые дома по Первомайская ул с Лобаски |
| 374 | Революционная ул 1 с Лобаски (54.617969, 45.157713; 54.617969, 45.157714) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | Жилые дома по Революционная ул с Лобаски |
| 375 | Революционная ул 8 с Лобаски (54.617969, 45.157714) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.108 | Жилые дома по Революционная ул с Лобаски |
| 376 | Революционная ул 20, кв.1 с Лобаски (54.617969, 45.157713) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.109 | Жилые дома по Революционная ул с Лобаски |
| 377 | Красный Угол ул 14 с Лобаски (54.569360, 45.275660) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.110 | Жилые дома по Красный Угол ул с Лобаски |
| 378 | Ленина 22 ул с Пермеево (54.728110, 45.416093) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.111 | Жилые дома по Ленина ул с с Пермеево |
| 379 | Ленина 70 ул с Пермеево ( 54.569360, 45.275661) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.112 | Жилые дома по Ленина ул с с Пермеево |
| 380 | Ленина 124 ул с Пермеево (54.617969, 45.157713) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.113 | Жилые дома по Ленина ул с с Пермеево |
| 381 | Пролетарская ул с Пермеево (54.586989, 45.196416) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Пролетарская ул с Пермеев |
| 382 | Садовая ул 13 с Пермеево (54.584973, 45.186925) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.100 | Жилые дома по Садовая ул с Пермеево |
| 383 | Садовая ул 2 с Пермеево (54.585939, 45.183331) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | Жилые дома по Садовая ул с Пермеево |
| 384 | Садовая ул 52 с Пермеево (54.583300, 45.189997) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Садовая ул с Пермеево |
| 385 | Колхозная ул 46 с Протасово (54.562396, 45.088055) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Колхозная ул с Протасово |
| 386 | Колхозная ул 55 с Протасово (54.560527, 45.088468) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Колхозная ул с Протасово |
| 387 | Центральная, д.20 с Новые Ичалки (54.726433, 45.415150) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.108 | Жилые дома по Садовая ул с Новые Ичалки |
| 388 | Центральная ул 19 с Новые Ичалки (54.728352, 45.417338) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.109 | Жилые дома по Центральная ул с Новые Ичалки |
| 389 | Центральная ул 14 с Новые Ичалки (54.728321, 45.423164 ) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.110 | Жилые дома по Центральная ул с Новые Ичалки |
| 390 | Центральная ул 30 с Новые Ичалки (54.728110, 45.416093) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.111 | Жилые дома по Центральная ул с Новые Ичалки |
| 391 | Центральная ул 11 с Папулево (54.743222, 45.593881) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 392 | Центральная ул 12 с Папулево (54.743644, 45.598644) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.100 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 393 | Центральная ул 17 с Папулево (54.743011, 45.5902) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 394 | Центральная ул 22 с Папулево (54.743508, 45.596177) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 395 | Красная ул 36 с Папулево (54.741956, 45.578560; 54.741956, 45.578561) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 396 | Красная ул 28 с Папулев (54.742403, 45.584439) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.104 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 397 | Центральная ул 52 с Папулево (54.742564, 45.586714) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.105 | Жилые дома по Центральная ул с Папулево |
| 398 | Филякина ул с Парадеево - в 20 м. от д.1 (54.667936, 45.661204; 54.667936, 45.661203; 54.667936, 45.661202) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | Жилые дома по Филякина ул с Парадеево |
| 399 | Архипова ул. с.Парадеево - в 50 м. от д.4 (54.560527, 45.088468, (54.560527, 45.088469, (54.560527, 45.088470) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 |  |  |
| 400 | Депутатская ул 1 с Селищи (54.740208, 45.655962) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Депутатская ул с Селищи |
| 401 | Новая Линия ул 1 с Селищи (54.743116, 45.655511) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Новая Линия ул с Селищи |
| 402 | Учительская ул 9 с Селищи (54.741301, 45.628153) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.104 | Жилые дома по Учительская ул с Селищи |
| 403 | Центральная ул 17 с Селищи (54.736570, 45.634719) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.105 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 404 | Центральная ул 26 с Селищи (54.740693, 45.623582) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.106 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 405 | Центральная ул 3 с Селищи (54.735329, 45.638924; 54.735329, 45.638925) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 406 | Центральная ул 36 с Селищи (54.739873, 45.626007) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.108 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 407 | Центральная ул 41 с Селищи (54.738098, 45.630363) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.109 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 408 | Центральная ул 51 с Селищи (54.739103, 45.628174) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.110 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 409 | Центральная ул 52 с Селищи (54.737365, 45.632702) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.111 | Жилые дома по Центральная ул с Селищи |
| 410 | Ленинская ул с Тарханово (54.758487, 45.664221) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | Жилые дома по Ленинская ул с Тарханово |
| 411 | Ленинская ул 9 с Тарханово (54.761099, 45.664628; 54.761099, 45.664629) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Ленинская ул с Тарханово |
| 412 | Пушкина ул с Тарханово (54.761180, 45.662064; 54.761180, 45.662065) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Пушкина ул с Тарханово |
| 413 | Семашко ул 29 с Тарханово (54.760646, 45.666399) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.104 | Жилые дома по Семашко ул с Тарханово |
| 414 | Семашко ул 39 с Тарханово (54.760997, 45.670626) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.105 | Жилые дома по Семашко ул с Тарханово |
| 415 | Горная ул 7 п Троицкий (54.698913, 45.45346) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.106 | Жилые дома по Горная ул п Троицкий |
| 416 | Колхозная ул п Троицкий (54.698234, 45.449974) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.107 | Жилые дома по Колхозная ул п Троицкий |
| 417 | Гагарина ул 1 д Юсуповка (54.546304, 45.359330) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Гагарина ул д Юсуповка |
| 418 | Ванина ул 4 д Языковка (54.664297, 45.657736) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Ванина ул д Языковка |
| 419 | Горького ул с Ведянцы (54.756523, 45.721401) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.79 | Жилые дома по Горького ул с Ведянцы |
| 420 | Льва Толстого ул 9 с Ведянцы (54.758775, 45.746847; 54.758775, 45.74684) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.80 | Жилые дома по Льва Толстого ул 9 с Ведянцы |
| 421 | Московская ул с Ведянцы (54.755171, 45.731306) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.81 | Жилые дома по Московская ул с Ведянцы |
| 422 | Первомайская ул с Ведянцы (54.757592, 45.743567; 54.757592, 45.743568) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.82 | Жилые дома по Первомайская ул с Ведянцы |
| 423 | Краснослободская ул 15 с Вечкусы ( 54.680343, 45.602465, 54.680343, 45.602466, 54.680343, 45.602467) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.83 | Жилые дома по Краснослободская ул с Вечкусы |
| 424 | Ленинская ул 126 с Вечкусы (54.690352, 45.613726) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.84 | Жилые дома по Ленинская ул с Вечкусы |
| 425 | Ленинская ул 60 с Вечкусы (54.684958, 45.608172; 54.684958, 45.608173) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.85 | Жилые дома по Ленинская ул с Вечкусы |
| 426 | Ленинская ул 95 с Вечкусы (54.687731, 45.610975; 54.687731, 45.610976) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.86 | Жилые дома по Ленинская ул с Вечкусы |
| 427 | Остановка с.Вечкусы (автодорога г.Саранск-с.Козловка) (54.665443, 45.646829) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.87 | Жилые дома по Ленинская ул с Вечкусы |
| 428 | Лесная ул 2 д Дубенки (54.665443, 45.646830; 54.665443, 45.646831, 54.665443, 45.646832) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.89 | Жилые дома по Лесная ул Дубенки |
| 429 | Садовая ул 1 д Дубенки (54.667491, 45.643271; 54.667491, 45.643272, (54.667491, 45.643271; 54.667491, 45.643272) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.90 | Жилые дома по Садовая ул, Колхозная ул Дубенки |
| 430 | Гагарина ул 1 с Инелей (54.729794, 45.726856; 54.729794, 45.7268570 | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.92 | Жилые дома по Гагарина ул 1 с Инелей |
| 431 | Калинина ул 25 с Инелей (54.727370, 45.726835; 54.727370, 45.72683) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.93 | Жилые дома по Калинина ул с Инелей |
| 432 | Ленинская ул 1 с Инелей (54.732327, 45.726620; 54.732327, 45.726621; 54.732327, 45.726622) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.94 | Жилые дома по Ленинская ул с Инелей |
| 433 | Дачная ул 42 д Инсаровка (54.585411, 45.402064,54.585411, 45.402065, 54.585411, 45.402066) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.95 | Жилые дома по Дачная ул д Инсаровка |
| 434 | Ленина ул 5 д Инсаровка (54.587700, 45.399446; 54.587700, 45.399447) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.96 | Жилые дома по Ленина ул д Инсаровка |
| 435 | Ленина ул 26 д Инсаровка (54.592340, 45.395831) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.97 | Жилые дома по Ленина ул д Инсаровка |
| 436 | Дачная ул 2 д Инсаровка (поворот с автодороги Лада-Ведянцы) (54.586632, 45.405622) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.97 | Жилые дома по Дачная ул д Инсаровка |
| 437 | Дачная ул 14 д Инсаровка (54.588228, 45.399178, 54.588228, 45.399179) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.98 | Жилые дома по Дачная ул д Инсаровка |
| 438 | Хилковская ул Инсаровка (54.598861, 45.392797; 54.598861, 45.392798; 54.598861, 45.392799; 54.598861, 45.392796; 54.598861, 45.392795) | твердое | 12,5 | 5 | 1,1 | 5,5 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Хилковская ул д Инсаровка |
| 439 | Садовая ул 1 с Калиново (54.643275, 45.485523) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Садовая ул с Калиново |
| 440 | Садовая ул 30 с Калиново (54.651618, 45.486010) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.100 | Жилые дома по Садовая ул с Калиново |
| 441 | Садовая ул п Калыша (54.823455, 45.406954) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.101 | Жилые дома по Садовая ул п Калыша |
| 442 | Школьная ул п Калыша (54.823455, 45.406960) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.102 | Жилые дома по Школьная ул п Калыша |
| 443 | Ленина ул 1 с Камаево (54.604263, 45.535145; 54.604263, 45.535146) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.103 | Жилые дома по Ленина ул с Камаево |
| 444 | Ленина ул 14 с Камаево (54.605770, 45.526371) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.104 | Жилые дома по Ленина ул с Камаево |
| 445 | Н.В.Шлукина ул с Камаево (54.606518, 45.535563) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.105 | Жилые дома по Н.В.Шлукина ул с Камаево |
| 446 | Н.В.Шлукина ул 10 с Камаево (54.608748, 45.535648; 54.608748, 45.535649) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.106 | Жилые дома по Н.В.Шлукина ул с Камаево |
| 447 | Кооперативная ул 10 с Кендя (54.726800, 45.061213; 54.726800, 45.061214) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.110 | Жилые дома по Кооперативная ул с Кендя |
| 448 | Кооперативная ул 34 с Кендя (54.725757, 45.059432) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.111 | Жилые дома по Кооперативная ул с Кендя |
| 449 | Кооперативная ул 40 с Кендя (54.721993, 45.054754; 54.721993, 45.054755) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.112 | Жилые дома по Кооперативная ул с Кендя |
| 450 | Кооперативная ул 43 с Кендя (54.724465, 45.057823) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.113 | Жилые дома по Кооперативная ул с Кендя |
| 451 | Ленинская ул 48 с Кендя (54.720205, 45.058252) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.114 | Жилые дома по Ленинская ул с Кендя |
| 452 | Андрея Егорова ул 54 с Кергуды (54.713308, 45.195701) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.115 | Жилые дома по Андрея Егорова ул с Кергуды |
| 453 | Буденого ул 12 с Кергуды (54.716923, 45.188556) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.116 | Жилые дома по Буденого ул с Кергуды |
| 454 | Буденого ул 9 с Кергуды (54.719877, 45.189079) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.117 | Жилые дома по Буденого ул с Кергуды |
| 455 | Гагарина ул 10 с Кергуды (54.715681, 45.188427) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.118 | Жилые дома по Гагарина ул с Кергуды |
| 456 | Молодежная ул 18 с Кергуды (54.713420, 45.190273; 54.713420, 45.190274) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.119 | Жилые дома по Молодежная ул с Кергуды |
| 457 | Сотсковой ул 1 с Кергуды (54.715072, 45.189929; 54.715072, 45.189930) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.120 | Жилые дома по Сотсковой ул с Кергуды |
| 458 | Базарная ул 29 с Лада (54.588626, 45.418427, 54.588626, 45.418428, 54.588626, 45.418429) | твердое | 7,5 | 3 | 1,1 | 3,3 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.122 | Жилые дома по Базарная ул с Лада |
| 459 | Базарная ул 13 с Лада (54.589619, 45.420020, 54.589619, 45.420021, 54.589619, 45.420022, 54.589619, 45.420023) | твердое | 10 | 4 | 1,1 | 4,4 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.123 | Жилые дома по Базарная ул с Лада |
| 460 | Кирова ул с Лада (54.578927, 45.429897; 54.578927, 45.429898) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.124 | Жилые дома по Кирова ул с Лада |
| 461 | Комсомольская ул 1 с Лада (54.581376, 45.427071) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.125 | Жилые дома по Комсомольская ул с Лада |
| 462 | Ленинская ул 23 с Лада (54.586293, 45.422543) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.126 | Жилые дома по Ленинская ул с Лада |
| 463 | Ленинская ул 5 с Лада (54.586230, 45.422677) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.127 | Жилые дома по Ленинская ул с Лада |
| 464 | Первомайская ул 2 с Лада (54.583241, 45.425213) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.129 | Жилые дома по Первомайская ул с Лада |
| 465 | Первомайская ул 8 с Лада (54.584422, 45.423285, (54.584422, 45.423285) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.130 | Жилые дома по Первомайская ул с Лада |
| 466 | Тельмана ул с Лада (54.584449, 45.424129; 54.584449, 45.424130) | твердое | 5 | 2 | 1,1 | 2,2 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по Тельмана ул с Лада |
| 467 | Мирная ул д. 27 п Троицкий (54,696777 45,449390) | твердое | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Администрация Ичалковского муниципального района, ОГРН 1021300711695, адрес: с.Кемля, ул.Советская, д.99 | Жилые дома по ул.Мирная, ул.Колхозная (часть улицы) п.Троицкий |
| * - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; - для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; - для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - указываются сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учредитель: Совет депутатов Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

Редактор: Дружкова Н.В.

Тираж выпуска: 5 экз.

Наш адрес:

431640 Республика Мордовия

Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, 62